# АДМИНИСТРАЦИЯ # ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА # САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 17 июля 2019г № 757 # г.Хвалынск

«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления семи многоквартирными домами, расположенными на территории п.Алексеевка, Хвалынского муниципального района Саратовской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», Уставом Хвалынского муниципального района,

п о с т а н о в л я ю :

- Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

- Утвердить извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (приложение №1).

- Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (приложение №2).

- Разместить извещение и конкурсную документацию на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Хвалынского муниципального района http://hvalynsk.sarmo.ru/

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Хвалынского муниципального района Д.Е.Петрова.

Глава Хвалынского

муниципального района                                                 А.А.Решетников

Извещение о проведении открытого конкурса

Место размещения:

- Официальный сайт  Хвалынского муниципального района для размещения информации о размещении заказов - http://hvalynsk.sarmo.ru/;

- Официальный сайт  для размещения информации о размещении заказов - http://torgi.gov.ru/;

- Официальное печатное издание - общественно-политическая газета Хвалынского муниципального района «Звезда».

| 1. | Форма торгов | Открытый конкурс |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание проведения конкурса Наименование организатора конкурса Место нахождения Почтовый адрес и адрес электронной почты. Номер контактного телефона | Жилищный Кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 06 февраля 2006 года № 75 (ред. от 21.12.2018) «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». Управление по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района 412780, Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Революционная, д.110 А кабинет 201, тел. (84595) 2-26-97, construct412780@mail.ru |
| 3. | Предмет контракта Количество поставляемого товара (объем выполненных работ, оказанных услуг) | Отбор управляющей организации для управления семи (7) многоквартирными домами, расположенных на территории п.Алексеевка, Хвалынского муниципального района: Лот №.1 – многоквартирные дома по адресу: - ул.Заводская д.№1 - ул.Заводская д.№3 - ул.Заводская д.№6 - ул.Заводская д.№7 5) Затонский переулок д.№1 6) Затонский проезд д.№2 7) Затонский проезд д.№3 Всего: домов-7, квартир- 93, общая полезная площадь –4227,6 кв. м; Характеристика каждого из объектов конкурса, а так же наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса указана в конкурсной документации, расположенной на официальном сайте администрации Хвалынского муниципального района http://hvalynsk.sarmo.ru/ и на сайте http://torgi.gov.ru/ |
| 4. | Место поставки товара ( выполняемых работ, оказываемых услуг). | По месту расположения жилых домов. Лот №.1 – многоквартирные дома по адресу: п.Алексеевка Хвалынского муниципального района Саратовской области Всего: домов-7, квартир- 93, общая полезная площадь – 4227, 6 кв. м; Лот №.1 – многоквартирные дома по адресу: - ул.Заводская д.№1 - ул.Заводская д.№3 - ул.Заводская д.№6 - ул.Заводская д.№7 5)Затонский переулок д.№1 6)Затонский проезд д.№2 7)Затонский проезд д.№3 Всего: домов-7, квартир- 93, общая полезная площадь –4227,6 кв. м; |
| 5. | Перечень коммунальных услуг, предоставляемых многоквартирным домам | 1. Электроснабжение; 2. Снабжение холодной водой; 3. Газоснабжение; 4. Теплоснабжение; 5. Водоотведение |
| 6. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Лот №.1 – 62762 рубля 79 копеек; (пятьдесят девять тысяч шестьсот три рубля тридцать восемь копеек) |
| 7. | Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором расположена документация Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации (если такая плата установлена) | С 19.07.2019 г. по 19.08.2019г. до 14:00 (Местного времени) в рабочие дни с 8:00 до 17:00 по адресу: 412780, Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Революционная, д.110 А, кабинет № 201. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании заявления поданного в письменном или электронном виде в течение 2 дней со дня получения заявления. Конкурсная документация расположена на официальном сайте администрации Хвалынского муниципального района http://hvalynsk.sarmo.ru/ и на сайте http://torgi.gov.ru/ Плата за предоставление конкурсной документации не установлена. |
| 8. | Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками | 412780, Саратовская область, г.Хвалынск, ул. Революционная, д.110 А, кабинет №201; с 19.07.2019 г. по 19.08.2019г. до 14:00 (Местного времени) Заявки подаются на бумажном носителе в запечатанном виде. 412780, Саратовская область, г.Хвалынск, ул. Революционная, д.110 А, кабинет №201; 19 августа 2019 года в 14.00 (местного времени) |
| 9. | Место и дата рассмотрения заявок | 412780, Саратовская область, г.Хвалынск, ул. Революционная, д.110 А, каб. 201, 19 августа 2019 года. |
| 10. | Место и дата подведение итогов конкурса | 412780, Саратовская область, г.Хвалынск, ул. Революционная, д.110 А, кабинет 201, 20 августа 2019 года. |
| 11. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов (если они установлены) | Не установлены |
| 12. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, срок и порядок внесения средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств, если данное требование установлено. 5% от пункта № 6 | Лот № 1 –3138,14 рублей не позднее 19 августа 2019 года УФК по Саратовской области (Финансовое управление администрации Хвалынского муниципального района) 412780, г.Хвалынск, ул.Революционная, д.110А Отделение Саратов г.Саратов р/счет 40101810300000010010 ИНН/КПП 6448001632/644801001 БИК 046311001 ОКТМО 63649000 Код администратора доходов 300 л/с 04603021930. |
| 13. | Размер обеспечения исполнения контракта 50% от пункта № 6 | Лот №.1 – 31381 рубль, 39 копеек; |
| 14. | Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа | Не установлены |

|  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава Хвалынского муниципального района ________А.А.Решетников « _____» ________2019 г. |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для проведения открытого конкурса

по отбору управляющей организации

для управления семи многоквартирными домами,

расположенными на территории п.Алексеевка,

Хвалынского муниципального района Саратовской области

конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

Хвалынск, 2019 год.

I. Общие положения

1. В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» от 06.02.2006г. № 75(ред. от 21.12.2018), проводится открытый конкурс по определению юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, или физических лиц, без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей), которым будет предоставлено право на выполнение работ и оказания услуг по управлению многоквартирными жилыми домами.

В конкурсе могут принимать участие юридические и физические лица без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели) (далее «Претенденты»), представившие заявку на участие в конкурсе. Заказчиком конкурса являются собственники помещений многоквартирных домов (дома), выставляемых на конкурс.

Организатором конкурса является управление по инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского муниципального района Саратовской области.

2. В целях настоящих Правил используемые понятия означают следующее:

«конкурс» – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший выполнить указанный в конкурсной документации перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления, которым проводится конкурс, за наименьший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока;

«предмет конкурса» – право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» – общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления, которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» – плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого или нежилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

«организатор конкурса» – орган местного самоуправления, уполномоченный проводить конкурс;

«управляющая организация» – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

3. Конкурс проводится, если:

1) собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом, в том числе в следующих случаях:

– собственниками помещений в многоквартирном доме общее собрание по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом не проводилось или решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было принято;

– по истечении 2 месяцев после вступления в законную силу решения суда о признании несостоявшимся общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом повторное общее собрание не проводилось или решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было принято;

2) принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано, в том числе в следующих случаях:

– большинство собственников помещений в многоквартирном доме не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– собственники помещений в многоквартирном доме не направили в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти документы, необходимые для государственной регистрации товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива;

– не заключены договоры управления многоквартирным домом, предусмотренные статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано;

4) в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

4. Конкурс проводится на основе следующих принципов:

1) создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей;

2) добросовестная конкуренция;

3) эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме;

4) доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.

5. Нарушение процедуры организации или проведения конкурса, предусмотренной настоящими Правилами, является основанием для признания судом недействительными результатов конкурса и договоров управления многоквартирным домом, заключенных по результатам такого конкурса.

6. Конкурс проводится на право заключения договоров управления многоквартирным домом либо на право заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами. В случае если проводится конкурс на право заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами, общая площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в таких домах не должна превышать 100 тыс. кв. метров и такие дома должны быть расположены на граничащих земельных участках, между которыми могут располагаться земли общего пользования.

7. Организатор конкурса вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (далее - специализированная организация) для осуществления функций по проведению конкурса, включая разработку конкурсной документации, размещение извещения о проведении конкурса, и иных связанных с обеспечением проведения конкурса функций.

8. Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.

9. Сроки исполнения мероприятий по проведению открытого конкурса представлены в извещении о проведении открытого конкурса.

10. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на указанный в конкурсной документации счет:

Сумма обеспечения заявки перечисляется на расчетный счет организатора конкурса:

УФК по Саратовской области (Финансовое управление администрации Хвалынского муниципального района)

412780, г.Хвалынск, ул.Революционная, д.110А

Отделение Саратов г.Саратов

р/счет 40101810300000010010

ИНН/КПП 6448001632/644801001

БИК 046311001

ОКТМО 63649000

Код администратора доходов 300

л/с 04603021930

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот.

12. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации;

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

13. Требования, указанные в п.12 настоящих Правил, предъявляются ко всем претендентам. Организатор конкурса при проведении конкурса не вправе устанавливать иные требования к претендентам.

14. Проверка соответствия претендентов требованиям, осуществляется конкурсной комиссией. При этом конкурсная комиссия не вправе возлагать на претендента обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

15. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:

1) непредставление определенных пунктом 30 настоящих Правил документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 12 настоящих Правил;

3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктами 29-30 настоящих Правил.

16. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, установленным  настоящими Правилами, конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

17. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным пунктом 16 настоящих Правил, не допускается.

Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе претендента либо об отстранении участника конкурса от участия в конкурсе может быть обжаловано таким лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## II. Конкурсная комиссия

18. Организатор конкурса не позднее чем за 5 рабочих дней до размещения извещения о проведении конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии. Организатор конкурса может создать одну или несколько постоянно действующих комиссий, при этом срок полномочий комиссии не может превышать 2 года.

19. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 5 человек, в том числе должностные лица органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса.

Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также родственники претендента (участника конкурса) - физического лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса). В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии с настоящими Правилами.

20. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс.

Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсутствие - заместитель, назначаемый председателем конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться организатором конкурса о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, действующих на территории субъекта Российской Федерации, а также представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории субъекта Российской Федерации. Полномочия указанных представителей подтверждаются документально.

На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их представители, а также представители средств массовой информации.

III.Информационное обеспечение проведения конкурса

21. Информация о проведении конкурса размещается организатором конкурса на официальном сайте администрации Хвалынского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://hvalynsk.sarmo.ru/ и для размещения информации о проведении торгов по адресу на сайте www.torgi.gov.ru.

21.1.Размещение информации о проведении конкурса на официальном сайте осуществляется без взимания платы.

21.2.Информация о проведении конкурса, размещенная на официальном сайте, доступна для ознакомления всеми заинтересованными лицами без взимания платы.

21.3.Организатор конкурса вправе опубликовать информацию о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации. При этом такое опубликование и размещение не может заменить размещение, предусмотренное пунктом 21.

IV. Извещение о проведении конкурса

22. Извещение о проведении конкурса размещается организатором конкурса на официальном сайте не менее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

## V. Предоставление конкурсной документации

## и организация осмотра объекта конкурса

23. Конкурсная документация, утверждаемая организатором конкурса, включает в себя:

1) акт по форме согласно приложения № 1;

2) реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе «анкета претендента» пункт № 10 настоящего положения;

3) порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график проведения таких осмотров приложение № 9.

4) перечень работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290, по форме согласно приложения № 2. При этом организатор конкурса в соответствии с перечнем работ и услуг самостоятельно определяет расчетную стоимость каждой из работ и услуг;

5) срок внесения собственниками помещений в многоквартирных домах платы за содержание и ремонт жилых помещений, устанавливается не позднее 10 числа месяца следующего за платежным. Способ внесения собственниками помещений платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается с учетом предложений участника конкурса, признанного победителем;

6) требования к участникам конкурса, установленные пунктом 12 настоящих Правил;

7) форма заявки на участие в конкурсе согласно приложения №4 и утвержденная организатором конкурса инструкция по ее заполнению;

8) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств в соответствии с разделом IX настоящих Правил;

10) требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом, предусматривающие, что указанные обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг;

11) срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей организацией подготовленных в соответствии с положениями раздела IX настоящих Правил договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату;

12) размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу (пункт № 24 настоящих правил) ;

13) порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривающий право собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги;

14) формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом, которые предусматривают:

обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями;

15) срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий не менее чем 1 год и не более чем 3 года, а также условия продления срока действия указанных договоров на 3 месяца, если:

большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом;

16) проект договора управления многоквартирным домом, составленный в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - проект договора управления многоквартирным домом) приложение № 11.

24. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 796)

,

где:

- размер обеспечения исполнения обязательств;

К - коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75;

- размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;

- размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом.

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров. (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.09.2013 N 796)

26. Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.

27. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

28. Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса организуют проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

## VI. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

29. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением № 4 к настоящим Правилам. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 1616 "Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

30. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:

1) сведения и документы о претенденте:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;

фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;

номер телефона;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному пунктом 15 настоящих Правил, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом.

31. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

32. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

33. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, она рассматривается в порядке, установленном разделом VII настоящих Правил.

34. В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс в соответствии с настоящими Правилами. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов, в этом случае размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не может превышать размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, который устанавливается органом местного самоуправления в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, более чем в 1,5 раза.

VII. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

35. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности изменить или отозвать поданные заявки, а также подать заявку на участие в конкурсе взамен отозванной до начала процедуры вскрытия конвертов.

36. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса.

37. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (приложение № 6)

38. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 12 настоящих Правил.

39. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом №15 настоящих Правил. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по форме согласно приложения № 7, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

40. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом.

41. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

42. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс в соответствии с настоящими Правилами. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

## VIII. Порядок проведения конкурса

43. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудиозапись конкурса.

## Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного настоящими Правилами, меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (далее - предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее предложение.

В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса по форме согласно приложения № 8, который подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.

Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, которому средства возвращаются в порядке, предусмотренными настоящими Правилами.

Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором конкурса в течение 3 лет.

## Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора.

## IX. Заключение договора управления

## многоквартирным домом по результатам конкурса

44. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

45. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

46. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом № 44 настоящих Правил, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

47. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

48. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

49. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктом № 43 настоящих Правил (участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами № 40) принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный пункта №23 настоящих Правил, за плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

X. Конкурс может быть признан несостоявшимся

50. Конкурс может быть признан несостоявшимся в следующих случаях:

– если до начала процедуры вскрытия конвертов не подано ни одной заявки на участие в конкурсе;

– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе.

XI. Порядок расчетов с победителем конкурса:

51. Денежные средства собственников помещений и нанимателей вносятся победителю конкурса, в оплату предоставленных работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества, коммунальных услуг, по способу, в сроки и на условиях указанных в договоре.

По условиям конкурса организатор передает по договору или соглашению победителю конкурса функции по сбору и перечислению платы нанимателей за пользование жилыми помещениями.

52. Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений (включающий в себя плату за услуги и работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов) установлен по каждому дому и рассчитан с учетом конструктивных и технических параметров многоквартирных домов, степени износа, этажности, наличия электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг.

53. Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений фиксирован на весь срок действия договоров управления (не менее 1 года).

54. На основе заключенных договоров (или соглашений) компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, предоставленные отдельным категориям граждан (льготополучателям) в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, законами Саратовской области и нормативными правовыми актами районного собрания Хвалынского  муниципального района, перечисляются на счет победителя конкурса в пределах средств целевого бюджетного финансирования.

55. Передача объектов лота победителю конкурса по договору управления осуществляется по актам приема-передачи с указанием. Одновременно с этим организатор конкурса также осуществляет передачу победителю конкурса всей необходимой технической документации на многоквартирные дома и иные связанные с управлением многоквартирными домами документы.

XII. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе

Для участия в конкурсе на право выполнения работ и оказания услуг по управлению многоквартирными жилыми домами все претенденты обязаны подготовить заполненную надлежащим образом заявку на участие в конкурсе:

1) Указывается полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Если юридическое лицо имеет фирменное наименование, отличающееся от полного наименования, фирменное наименование указывается после полного наименования юридического лица. Индивидуальные предприниматели указывают полностью свою фамилию, имя и отчество, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность (серию и номер документа, дату его выдачи, орган, осуществивший выдачу документа). Индивидуальные предприниматели – граждане Российской Федерации указывают реквизиты паспорта гражданина РФ.

2)Местонахождение юридического лица и индивидуального предпринимателя указываются в точном соответствии с данными, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. В случае, если фактический адрес местонахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя отличается от адреса, указанного в Едином государственном реестре, необходимо указать адрес фактического местонахождения.

3) Претендент указывает также номер телефона для связи с ним организатора конкурса, конкурсной комиссии.

4) В заявке указывается номер лота, а также перечень адресов многоквартирных домов, входящих в указанный лот (сведения содержатся в конкурсной документации). На участие в конкурсе по каждому лоту подается отдельная заявка.

5) Реквизиты банковского счета для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, указываются претендентом по следующей форме: № расчетного счета, наименование банка с указанием его местонахождения и организационно-правовой формы, номер счета банка, ИНН банка, БИК банка. Необходимо также указать наименование получателя.

На основании информации, указанной в заявке и предоставленных документах, конкурсная комиссия будет оценивать заявки претендентов, и принимать решение о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным в настоящей конкурсной документации.

XIII.Инструкция по подаче заявки на участие в конкурсе

Заявку с приложенными документами претендент обязан представить организатору конкурса по адресу: 412780, Саратовская область,  г. Хвалынск, ул. Революционная, д.110 А кабинет № 201, в срок до 19.08.2019 года, до 14 часов 00 мин.  Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. На лицевой стороне конверта необходимо указать наименование открытого конкурса и написать «Заявка на участие в открытом конкурсе на право выполнения работ и оказания услуг по управлению многоквартирными домами по лоту № 1». Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) претендента.

В случае, если претендент подает заявку на участие в конкурсе по нескольким лотам, то заявка на участие в конкурсе и сумма обеспечения заявки должна предоставляться таким претендентом по каждому лоту.

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации, а также предоставлять коммунальные услуги.

Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе. Организатор конкурса ни в каких случаях не несет ответственности за расходы претендента.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе и организатор обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.

Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. При этом организатор конкурса обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) дней со дня поступления организатору уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируются организатором конкурса. По требованию претендента, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, организатор выдает расписку о получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

XIV. Порядок проведения осмотров объектов

конкурса заинтересованными лицами.

Проведение осмотров общего имущества собственников помещений многоквартирных домов (далее – осмотры объектов конкурса), являющегося объектом открытого конкурса по отбору управляющей организации, имеет целью дать заинтересованным лицам и претендентам визуальное представление о техническом состоянии общего имущества многоквартирных домов. По результатам осмотров претенденты и заинтересованные лица должны получить возможность принять решение о подаче заявки на участие в конкурсе, об отзыве поданной заявки, а также составить прогнозы относительно возможности снижения себестоимости обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества.

Осмотры объектов конкурса проводятся в соответствии с графиком, утвержденным организатором конкурса (Приложение № 9).

Сведения об ответственном лице за организацию осмотра объектов конкурса указываются в графике проведения осмотров.

Осмотр начинается в указанное в графике время.

Представители заинтересованных лиц, явившиеся для участия в осмотре, сообщают руководителю осмотра свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование организации или индивидуального предпринимателя, чьи интересы они представляют. Данные сведения руководитель осмотра заносит в протокол осмотра. Если в течение 30 минут со времени, указанного в качестве времени начала осмотра, ни одно лицо не явилось в назначенное место начала производства осмотра, руководитель осмотра принимает решение об объявлении осмотра несостоявшимся, о чем вносит соответствующую запись в протокол.

Протокол осмотра составляется руководителем осмотра в течение одного рабочего дня после проведения осмотра. В протокол вносятся следующие сведения:

- дата и время проведения осмотра;

- объекты конкурса, в отношении которых проведен осмотр;

- сведения о представителях заинтересованных лиц и претендентов, принимавших участие в осмотре.

Заинтересованные лица, претенденты, а также их представители, принимавшие участие в осмотре, вправе ознакомиться с протоколом осмотра объектов конкурса, а также в письменной форме представить свои заявления или замечания на протокол, если считают, что к осмотру не были предъявлены отдельные конкурсные объекты или части общего имущества многоквартирных домов.

В ходе осмотра претендентам и заинтересованным лицам разрешается доступ к общему имуществу собственников помещений многоквартирных домов, находящемуся вне жилых помещений. Общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, находящееся внутри жилого либо нежилого помещения может быть осмотрено заинтересованными лицами и претендентами исключительно с согласия лиц, которым на праве собственности принадлежит данное помещение, либо лиц, фактически проживающих в жилых помещениях на условиях найма.

Осмотр объектов конкурса производится согласно графику осмотра. Если завершить осмотр в течение рабочего дня не представляется возможным, продолжение осмотра может быть перенесено руководителем осмотра на следующий рабочий день. При переносе осмотра руководитель обязан уведомить всех участников осмотра о месте и времени продолжения осмотра.

## Приложение № 1

к Правилам проведения органом местного                                                                                                             самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

Утверждаю

_________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

органа местного самоуправления,

_________________________________________________________________

являющегося организатором конкурса,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон,

_________________________________________________________________

факс, адрес электронной почты)

"____" ______________________ 2019 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _______________________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки ______________________________________________

4. Год постройки ____________________________________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета ____________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ____________________________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ____________________________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу __________________________________

9. Количество этажей ____________________________________________________________________

10. Наличие подвала __________________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ____________________________________________________________________

12. Наличие мансарды ____________________________________________________________________

13. Наличие мезонина ____________________________________________________________________

14. Количество квартир ____________________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ______________________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ________________

__________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с        указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ____________________________________________________________________

18. Строительный объем ______________________________________________________________куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками ___________________________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __________________ кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих       в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)___________________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,     входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) ___________ кв. м

20. Количество лестниц _________________________________________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) ______________________________________________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________________________ кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома __________________________________

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

__________________________________________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) |  |  |
| 5. | Крыша |  |  |
| 6. | Полы |  |  |
| 7. | Проемы окна двери (другое) |  |  |
| 8. | Отделка внутренняя наружная (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

__________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________ __________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2019г

* Сведения о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах являющимися объектами конкурса, и

Объем обслуживания  дополнительно прилагаются к конкурсной документации

## Приложение № 2

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.04.2013 N 290, от 14.12.2018 N 1541)

Утверждаю

_____________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя

_______________________________________________________________________

органа местного самоуправления,

_______________________________________________________________________

являющегося организатором конкурса,

______________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон,

____________________________________________________________________-

факс, адрес электронной почты)

"____" __________________________ 2019 г.

(дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющимся

объектом конкурса

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |
| - Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  |  |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год |  |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | 1 раз в год |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности; | 1 раз в год |  |  |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  |  |
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с пректными требованиями; | 1 раз в год |  |  |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов |  |  |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 1 раз в год |  |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 1 раз в год |  |  |
| в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению пректных условий их эксплуатации и его выполнение. | 1 раз в год |  |  |
| 4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  |
| -выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 1 раз в год |  |  |
| -выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона; | 1 раз в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год |  |  |
| 5.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год |  |  |
| проверка молниезащитных устройств, заземления матч и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год |  |  |
| осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные прмерзания их покрытий; | 2 раза в год |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 4 раза в год |  |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год |  |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов |  |  |  |
| выявление деформации и повреждения в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год |  |  |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 1 раз в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | 1 раз в год |  |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего согдержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды(домовые знаки и т.д) | 1 раз в год |  |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов | 1 раз в год |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 1 раз в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 1 раз в год |  |  |
| 10.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 1 раз в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год |  |  |
| 11.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,- проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений |  |  | 1 раз в год |
| 12.Работы, выполняемые в целх надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) проведение восстановительных работ. | 1 раз в год |  |  |
| 13.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год |  |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости |  |  |
| II.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 14.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |
| 15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 2 раза в год |  |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | 1 раз в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ(при необходимости) проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 16.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |
| 17.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |
| 18.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |
| проверка исправности, работоспособности регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, подвалах и каналах); | 2 раза в год |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 2 раза в год |  |  |
| восстановление работоспособности(ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; | по мере необходимости |  |  |
| промывка участков водопроводов после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости |  |  |
| 19.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления) в многоквартирных домах: |  |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления,( промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год |  |  |
| -проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); -удаление воздуха из системы отопления; -промывка централизованных систем теплоснабжния для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  |  |
| 20.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 2 раза в год |  |  |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 6 раз в год |  |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 6 раз в год |  |  |
| 21.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  | на основании договоров |
| 22.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта(лифтов) в многоквартирном доме |  |  | работы не производятся |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 23.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничых площадок и маршей | 2 раза в неделю |  |  |
| влажная протирка подоконников, полотен дверей | 2 раза в год |  |  |
| мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости |  | на основании договоров |
| 24.Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома(далее - придомовая территория), в холодный период года; |  |  |  |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 80 раз в год |  |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | 80 раз в год |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 15 раз в год |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 15 раз в год |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда. | 5 раз в год |  |  |
| 25.Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории; | 1 раз в двое суток |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в двое суток |  |  |
| уборка и выкашивание газонов | 1 раз в двое суток/ по мере необходимости |  |  |
| 26.Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  | работы не производятся |
| 26.1. Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |
| организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; |  |  | работы не производятся |
| организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. |  |  | на основании договоров |
| 27.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | работы не производятся |
| 28.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  |  | постоянно |
| 29.Проверка состояния и при необходимости выполнения работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. |  |  | работы не производятся |

Примечание. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса.

*Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющимися объектами конкурса ,  и размер платы за содержание жилых помещений, включающий в себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных в  п. Алексеевка Хвалынского района  Саратовской области  в ценах 2019 года прилагается к конкурсной документации по каждому многоквартирному дому в полном объеме

## Приложение № 4

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2018 N 1616)

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

______________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное

наименование организации или ф.и.о. физического лица,

данные документа, удостоверяющего личность)

______________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации

или место жительства индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет    об    участии    в   конкурсе  по  отбору  управляющей

организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными

домами), расположенным(и) по адресу: ___________________________________________________________

______________________________________________________________.

(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в

конкурсе, просим возвратить на счет: _____________________________

(реквизиты банковского счета)

___________________________________________________________

______________________________________________________________.

2. Предложения претендента по условиям договора

управления многоквартирным домом

_________________________________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

________________________________________________________________________________________________________________________

управления многоквартирным домом способа внесения

_________________________________________________________________________________________________________________________

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями

жилых помещений по договору социального найма и договору

найма жилых помещений государственного или муниципального

жилищного фонда платы за содержание и ремонт

жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение  собственниками  помещений  в  многоквартирном доме и

нанимателями  жилых  помещений  по  договору  социального  найма и

договору найма жилых помещений государственного или муниципального

жилищного  фонда  платы  за содержание и ремонт жилого помещения и

платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет ______

_________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

(для  юридического  лица),  выписка  из  Единого  государственного

реестра   индивидуальных   предпринимателей  (для  индивидуального

предпринимателя):

_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

________________________________________________________________________________________________________________________;

2)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление

действий   от   имени   юридического   лица   или  индивидуального

предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_________________________________________________________________________________________________________________________;

3)  документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

________________________________________________________________________________________________________________________;

4)  копии  документов, подтверждающих соответствие претендента

требованию,   установленному   пунктом 12  Правил проведения органом  местного самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным домом,  в случае если федеральным законом установлены требования к лицам,    осуществляющим   выполнение   работ,   оказание   услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_________________________________________________________________________________________________________________________;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя организации

или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Настоящим ____________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование

_________________________________________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица,

данные документа, удостоверяющего личность)

дает  согласие  на включение в перечень организаций для управления

многоквартирным   домом,   в  отношении   которого  собственниками

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая  организация,  в соответствии  с Правилами определения управляющей организации  для управления многоквартирным  домом,  в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не  выбран  способ  управления  таким  домом  или выбранный способ управления  не  реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 21 декабря 2018 г. N  1616  "Об  утверждении Правил определения управляющей организации  для  управления  многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не  выбран  способ  управления таким  домом  или  выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о  внесении  изменений  в  некоторые акты Правительства Российской Федерации".

_________________  ____________________________________________

(подпись)                           (ф.и.о.)

М.П.

"__" _____________ 2019г.

## Приложение № 5

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

РАСПИСКА

о получении заявки на участие в конкурсе по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту __________________________________________________________

(наименование организации или

ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________

в   том,   что   в   соответствии  с  Правилами проведения органом

местного  самоуправления  открытого конкурса по отбору управляющей

организации  для  управления  многоквартирным домом, утвержденными

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 6 февраля

2006 г. N 75,

________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организатора конкурса)

принял(а)   от   него   (нее)  запечатанный конверт с заявкой  для

участия  в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом (многоквартирными домами) ___________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована "__" ____________ 2019г. в ______________

______________________________________________________________

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером

Лицо, уполномоченное организатором конкурса  принимать  заявки  на

участие в конкурсе

________________________________________________________________________________________________________________________

(должность)

_________________  _________________________________________	(подпись)                    (ф.и.о.)

"__" _____________ 2019г.

## Приложение № 6

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

ПРОТОКОЛ

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору   управляющей организации для управления многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________,

______________________________________________________________

___________________________________________________________

председатель комиссии: _______________________________________

(ф.и.о.)

члены комиссии: ______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

_________________________________________________________________________

(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов:

______________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей

или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

составили   настоящий   протокол   о   том, что на момент вскрытия

конвертов  с  заявками  на  участие в конкурсе поступили следующие

заявки:

1.____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.___________________________________________________________.

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)

Разъяснение     сведений,     содержащихся    в    документах, представленных претендентами: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ________ листах.

Председатель комиссии: _________________________________________

(ф.и.о., подпись)

Члены комиссии: _______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________

(ф.и.о., подписи)

"__" ______________ 2019г.

М.П.

## Приложение № 7

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору

управляющей организации для управления

многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу __________________________________________________________,

____________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________

председатель комиссии: _______________________________________

(ф.и.о.)

члены комиссии: ______________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________,

_________________________________________________________________________

(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов:

________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей

________________________________________________________________________________________________________________________

или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

составили   настоящий   протокол   о   том,  что  в соответствии с

протоколом  вскрытия  конвертов  с  заявками на участие в конкурсе

поступили  заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и

индивидуальных предпринимателей:

1. ___________________________________________________________

2. __________________________________________________________.

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)

На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками

конкурса следующие претенденты:

1. ___________________________________________________________

2. __________________________________________________________.

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных

предпринимателей, обоснование принятого решения)

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию

в конкурсе следующие претенденты:

1. ___________________________________________________________

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального

предпринимателя)

в связи с ________________________________________________________

(причина отказа)

2. ___________________________________________________________

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных

предпринимателей)

в связи с _______________________________________________________.

(причина отказа)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ___ листах.

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(ф.и.о., подпись)

Члены комиссии: __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

(ф.и.о., подписи)

"__" ______________ 2019 г.

М.П.

## Приложение № 8

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2018 N 1541)

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа

_____________________________________________________________

местного самоуправления, являющегося

______________________________________________________________

организатором конкурса, почтовый индекс и

______________________________________________________________

______________________________________________________________

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты

"__" _________________________ 20__ г.

(дата утверждения)

ПРОТОКОЛ № _______

конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

1. Место проведения конкурса ____________________________________________________________

2. Дата проведения конкурса ____________________________________________________________

3. Время проведения конкурса ___________________________________________________________

4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) ____________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Члены конкурсной комиссии

| ___________________________ (подпись) |  | __________________________________ (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

6. Лица, признанные участниками конкурса:

1)____________________________________________________________

2)____________________________________________________________

3)____________________________________________________________.

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

7. Перечень участников конкурса, присутствовавших при проведении конкурса.

| Номер по порядку | Наименование организации | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (рублей за кв. метр) | Дата и время подачи заявки на участие в конкурсе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

8.  Размер  платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме: ______________________________________________________________

_______________________________________________________ рублей за кв. метр. (цифрами и прописью)

9. Участник конкурса, признанный победителем конкурса, __________________________________________________________

______________________________________________________________.

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

10. Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение по размер уплаты за содержание и ремонт жилого помещения: ___________________________________________________________

______________________________________________________________.

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

11.  Участник  конкурса,  предложивший  одинаковый  с  победителем конкурса размер  платы  за содержание и ремонт жилого помещения и подавший заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса:

__________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Настоящий протокол составлен в 3 экземплярах на ____ листах.

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) (ф.и.о.) |

| Члены комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ___________________________________________________ (подпись) |  | ________________________________________________________________ (ф.и.о.) |

"__" _________________ 20__ г.

М.П.

Победитель конкурса:

________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о. индивидуального

предпринимателя)

| (подпись) |  | (ф.и.о.) |
| --- | --- | --- |

"__" _________________ 2019 г.

М.П.

Приложение №9

к конкурсной документации

Г Р А Ф И К

осмотра объектов конкурса

| № п/п | Дата | № лота | Место и время начала осмотра | Руководитель осмотра, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 29.07.2019г | 1 | ул.Заводская д.№1 10ч 00 мин (местного времени) | Романова И.С. тел. 8(84595)2-26-97 |
| 2 | 29.07.2019г | 1 | ул.Заводская д.№3 11ч 00 мин (местного времени) | Романова И.С. тел. 8(84595)2-26-97 |
| 3 | 30.07.2019г | 1 | ул.Заводская д.№6 10ч 00 мин (местного времени) | Романова И.С. тел. 8(84595)2-26-97 |
| 4 | 30.07.2019г | 1 | ул.Заводская д.№7 11ч 00 мин (местного времени) | Романова И.С. тел. 8(84595)2-26-97 |
| 5 | 31.07.2019г | 1 | Затонский переулок д.№1 10ч 00мин (местного времени) | Романова И.С. тел. 8(84595)2-26-97 |
| 6 | 31.07.2019г | 1 | Затонский проезд д.№2 10ч 30 мин (местного времени) | Романова И.С. тел. 8(84595)2-26-97 |
| 7 | 31.07.2019г | 1 | Затонский проезд д.№3 11ч 00мин (местного времени) | Романова И.С. тел. 8(84595)2-26-97 |

____________________________

подпись

М.П.

Приложение № 10

к конкурсной документации

Анкета претендента

(для юридического лица)

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Свидетельство о гос. регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4. | Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Фактическое местонахождение |  |
| 7. | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с) |  |
| 8. | Контактные телефоны |  |
| 9. | Факс |  |
| 10. | Адрес электронной почты |  |
| 11. | Дополнительные сведения |  |

(для физического лица без образования юридического лица)

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия Имя Отчество |  |
| 2. | Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) |  |
| 3. | Свидетельство о гос. регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4. | Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП (для юр. лиц) |  |
| 5. | Адрес (место жительства) |  |
| 6. | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с) |  |
| 7. | Контактные телефоны |  |
| 8. | Факс |  |
| 9. | Адрес электронной почты |  |
| 10. | Дополнительные сведения |  |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение № 11

к конкурсной документации

Договор № ____
управления многоквартирным домом с собственником помещения

ПРОЕКТ

"___"___________ 20__ г

адрес_________________________________________________________

Собственник  помещения  _______________________________________  (жилого,нежилого) _________________,расположенного  в многоквартирном доме по адресу ____________________________(далее  -  многоквартирный дом),   именуемый   далее   "Собственник", действующий     на основании свидетельства о регистрации права собственности № _______ от __________,  с одной стороны, и _______________________________________, именуемая далее "Управляющая организация" в лице директора__________________________________,действующего на основании Устава (Положения),  с  другой  стороны,  далее вместе именуемые "Стороны", заключили  настоящий  Договор  об  управлении многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключен в целях обеспечения благоприятных  и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечения сохранности,  управления,  надлежащего  содержания   и     ремонта общего имущества  в  многоквартирном  доме,  а  также  обеспечения  собственника жилищными и коммунальными услугами.

1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола открытого   конкурса   от   "___"___________,    проведенного Администрацией Хвалынского муниципального района, именуемого  далее «Организатор конкурса».

1.3.  Условия  настоящего  Договора   определены    «Организатором конкурса», и  являются  одинаковыми   для всех собственников помещений.

1.4. Общее собрание собственников помещений в  многоквартирном  доме является высшим органом управления данного многоквартирного  дома.

1.5.   Состав   и    техническое    состояние       общего имущества

многоквартирного дома на момент заключения настоящего Договора отражены в Акте технического состояния многоквартирного дома (Приложение1). Акт оценки  технического  состояния  жилого  дома   составляется при передаче  дома  в  управление  Управляющей  организации,  а     также при расторжении настоящего Договора по соответствующим основаниям.

2. Предмет Договора

2.1. «Собственник» поручает, а «Управляющая организация»  принимает

на себя обязательства совершать от  имени  и  за  счет   «Собственника» все необходимые  юридические  и   фактические   действия,     направленные на выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего  имущества  в многоквартирном доме(лицу, пользующемуся помещением на основании соглашения  с  Собственником данного помещения), а также осуществлять иную деятельность,  направленную на достижение целей управления многоквартирным домом.

2.2.   «Собственник»   выплачивает    «Управляющей       компании»

вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. Перечень обязательных работ и услуг  по  содержанию  и  ремонту

общего  имущества  собственников  помещений   в     многоквартирном доме, предоставляемых «Собственнику», приведен в Приложении 2.

Перечень услуг и работ по настоящему Договору может быть  изменен по решению общего собрания «Собственников», в случае самостоятельного выбора управляющей компании,  путем заключения дополнительного соглашения к настоящему  Договору,  составленного  в  2-х экземплярах и подписанного Сторонами.

3. Обязанности Сторон

3.1. Обязанности Сторон:

3.1.1.  Содержать  общее  имущество   в       многоквартирном доме в

соответствии  с  требованиями  нормативных  правовых   актов,   а   также санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности.

3.1.2. Создавать и обеспечивать благоприятные и  безопасные  условия

для проживания граждан, деятельности организаций, находящихся  в  нежилых помещениях многоквартирного дома.

3.2. Обязанности «Собственника»:

3.2.1. Использовать помещения, находящиеся в  его   собственности, а

также  общее  имущество  в  многоквартирном  доме  в    соответствии с их назначением.

3.2.2. Участвовать в  расходах  на  содержание  общего   имущества в

многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество.

3.2.3.  Своевременно  в  порядке,  установленном   «Организатором конкурса»,  оплачивать  предоставленные   ему по настоящему  Договору  услуги.  Возмещать  «Управляющей  организации»  расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.2.4.   Обеспечивать   доступ   в   принадлежащее(ие)   на    праве

собственности помещение(я) для  своевременного  осмотра,   обслуживания и ремонта внутридомовых  систем  инженерного  оборудования,  конструктивных элементов дома, приборов учета,  устранения  аварий  и  контроля  имеющих соответствующие полномочия работников  «Управляющей  организации»    и должностных лиц контролирующих организаций.

3.2.5. Незамедлительно сообщать в «Управляющую организацию» об обнаружении неисправности сетей,  оборудования,  приборов   учета, снижении параметров качества  коммунальных  услуг,  ведущих  к  нарушению комфортности проживания, создающих угрозу жизни и здоровью,  безопасности граждан.

3.2.6.  За  свой  счет  производить   текущий   ремонт   занимаемого

помещения, а также ремонт общего имущества в случае  его  повреждения  по своей вине.

3.2.7. Своевременно  самостоятельно  осуществлять  снятие  показаний

квартирных (индивидуальных) приборов учета и  предоставлять  «Управляющей организации» в установленные сроки или  в  заранее   согласованное с «Управляющей  организацией»  время  обеспечить  допуск  для   снятия показаний представителей «Управляющей организации».

3.2.8. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей, не нарушать имеющиеся  схемы  учета  услуг,  в  том  числе  не  совершать действий, связанных с нарушением  пломбировки  счетчиков,   изменением их местоположения в составе инженерных сетей и демонтажем без согласования с «Управляющей организацией».

3.2.9.   Не   производить,   не   подключать   и   не   использовать

электробытовые  приборы  и  машины  мощностью,  превышающей   технические возможности  внутридомовой  электрической  сети,  дополнительные   секции приборов  отопления,  регулирующую  и  запорную  арматуру,  а    также не подключать и не использовать  бытовые  приборы  и  оборудование,  включая индивидуальные приборы очистки воды,  не  имеющие  технических  паспортов (свидетельств), не отвечающие  требованиям  безопасности   эксплуатации и санитарно-гигиеническим  нормативам.

3.2.10. Члены семьи «Собственника», проживающие совместно  с  ним,  пользуются наравне с ним всеми  правами  и  несут  все  обязанности,   вытекающие из настоящего  Договора,  если  иное  не   установлено     соглашением между Собственником и членами его семьи.

Иное  лицо  (Наниматель),  пользующееся  помещением   на   основании

соглашения  с  «Собственником»  данного  помещения, несет   обязанности и ответственность, имеет права в соответствии с условиями такого соглашения и настоящего Договора.

3.2.11.  Нести  иные  обязанности  в  соответствии   с   действующим

законодательством.

3.3. Обязанности «Управляющей организации»:

3.3.1. Управлять многоквартирным домом в  соответствии  с  условиями

настоящего Договора и  действующим законодательством.

3.3.2. Организовывать выполнение  работ  и  услуг  по   содержанию и

текущему  ремонту  общего  имущества  в  соответствии  с   постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. N 491:

а)    проводить    выбор    исполнителей          (подрядных, в т.ч.

специализированных организаций) для выполнения работ и оказания услуг  по содержанию и текущему ремонту общего имущества  и  заключать  с   ними от и за счет «Собственника» договоры, либо обеспечивать выполнение работ и оказание услуг  по  содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества самостоятельно;

б) контролировать и  требовать  выполнения  договорных  обязательств

подрядчиками;

в) принимать работы и услуги, выполненные и оказанные по заключенным с подрядчиками договорам;

г) устанавливать и фиксировать факт неисполнения  или  ненадлежащего исполнения подрядчиком договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов;

д)  подготавливать  и  представлять  «Собственнику»   предложения: о

проведении  ремонта общего имущества  многоквартирного  дома,  по   перечню и срокам проведения работ по ремонту и смете на их проведение, по  размеру  платежа  за  ремонт  для  каждого  собственника помещения и порядке его выплаты, по переселению  собственников и  нанимателей  из  подлежащего капитальному ремонту помещения в помещения маневренного  фонда  на  время капитального ремонта, если работы по ремонту не могут быть проведены  без выселения,  а  также  предложения  по  предоставлению  гражданам  другого помещения, если жилое помещение, занимаемое ими в подлежащем капитальному ремонту доме, не может быть сохранено в результате такого ремонта;

е)  осуществлять  подготовку  многоквартирного   дома   к   сезонной

эксплуатации;

ж)  обеспечивать  аварийно-диспетчерское  (аварийное)   обслуживание

многоквартирного дома;

з)  принимать  меры  к  обязательному  предварительному  письменному

уведомлению  граждан  о   проведении   технических   осмотров   состояния внутридомового оборудования или несущих конструкций  дома,  расположенных внутри помещений, их ремонта или замены, согласовывать  сроки  проведения указанных работ;

и)   проводить   в   установленные   сроки       технические осмотры

многоквартирного дома и корректировать данные, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами осмотра.

3.3.3. Представлять интересы «Собственника», связанные  с  управлением многоквартирным домом, в государственных органах и других организациях.

3.3.4. Обеспечивать сохранность и надлежащее использование объектов,

входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.

3.3.5.  По  требованию  «Собственника» знакомить  его  с   условиями

совершенных «Управляющей  организацией»  действий,  сделок  в  целях исполнения настоящего Договора.

3.3.6.  Обеспечивать  «Собственника» информацией   об   организациях

(название, контактные телефоны, телефоны аварийных служб), осуществляющих обслуживание  и  ремонт  помещения,  а   также   общего     имущества; об организациях - поставщиках коммунальных и иных услуг.

3.3.7. Вести и хранить техническую  документацию  (базы   данных) на

многоквартирный дом,  внутридомовое  инженерное  оборудование  и  объекты придомового  благоустройства,  а  также  бухгалтерскую,   статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные  с  исполнением Договора.

3.3.8.  Производить  начисление и перерасчет     платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги, представляя к оплате Собственнику счет в срок до 5 числа  месяца,  следующего  за  расчетным,  самостоятельно, либо путем привлечения  третьих  лиц  и  контролировать  исполнение  ими  договорных обязательств.

3.3.9. Информировать «Собственника» в письменной форме  об изменении размеров установленных платежей, стоимости  предоставляемых  коммунальных услуг не  позднее,  чем  за  30  дней  до  даты  представления  платежных документов, на основании которых платежи будут вноситься в ином размере.

3.3.10.  Ежегодно   знакомить   со   сметой   доходов   и   расходов

уполномоченного представителя «Собственника» в  течение 10  рабочих  дней после установления размера платы за содержание и ремонт общего имущества.

3.3.11. Рассматривать обращения «Собственника» и  иных   Нанимателей и принимать соответствующие меры в установленные сроки.

3.3.12. Представлять «Собственнику»  отчеты  о  выполнении  настоящего Договора за 15 дней до окончания срока действия договора управления, распологая их в помещении Управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

3.3.13. Выполнять предусмотренные  настоящим  Договором  обязанности надлежащим   образом   и    своевременно,    руководствуясь    указаниями «Собственника».   Указания   «Собственника»   должны    быть    правомерными, осуществимыми и конкретными.

3.3.14.     Выполнять     иные     обязанности,      предусмотренные

законодательством.

4. Права Сторон

4.1. «Собственник» имеет право:

4.1.1.  Пользоваться  общим  имуществом  в     многоквартирном доме,

своевременно получать  качественные  жилищные  и  коммунальные   услуги в соответствии с установленными стандартами  и  нормами,  в  том   числе на незамедлительное устранение аварий и неисправностей.

4.1.2. Требовать в установленном порядке от «Управляющей  организации» перерасчета платежей  за  жилищно-коммунальные  услуги  в   связи с некачественным  или  несвоевременным  предоставлением  таких     услуг, в порядке, установленном законодательством.

4.1.3.  В  установленном  порядке  требовать   возмещения   убытков,

понесенных по вине «Управляющей организации».

4.1.4. Получать информацию  об  организациях  (название,  контактные

телефоны, телефоны аварийных служб), осуществляющих обслуживание и ремонт помещения, а  также  общего  имущества;  об  организациях  -  поставщиках коммунальных и иных услуг.

4.1.5. Знакомиться с договорами,  заключенными  в  целях  реализации

настоящего Договора «Управляющей организацией».

4.1.6. Получать ежегодный  отчет  о  выполнении  условий  настоящего

Договора за 15 дней до окончания срока действия договора управления.

4.1.7.  Сообщать  «Управляющей   организации»   об   имеющихся

возражениях по представленному отчету в течение  7  дней  после  его

представления. В  случае  если  в  указанный  срок  возражения   не будут представлены, отчет считается принятым «Собственником».

4.1.8. Участвовать в планировании  работ  по  содержанию  и  ремонту

общего имущества в многоквартирном доме, принятии решений  при  изменении плана работы.

4.1.9. В случае необходимости обращаться к  «Управляющей  организации» с заявлением о временной приостановке подачи в многоквартирный  дом воды, электроэнергии, отопления, на условиях, согласованных с «Управляющей организацией».

4.1.10. Контролировать работу и исполнение обязательств  «Управляющей организацией» по  настоящему  Договору  путем  создания  ревизионной группы из числа собственников. Требовать от «Управляющей организации» в  пятидневный  срок  представлять   письменные   ответы,     связанные с исполнением настоящего Договора.

4.1.11. Вносить предложения о  рассмотрении  вопросов  об  изменении

настоящего Договора или его расторжении на общем собрании собственников в порядке, установленном законодательством.

4.1.12. Реализовывать иные права, вытекающие из права  собственности

на помещение в многоквартирном доме, предусмотренные законодательством.

4.2. «Управляющая организация» имеет право:

4.2.1. Заключать договоры с третьими  лицами  на  выполнение  работ,

оказание услуг в целях исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.2.   В   установленном   законодательством   порядке   требовать

возмещения убытков, понесенных ею в  результате  нарушения  «Собственником» обязательств по настоящему Договору.

4.2.3.  Требовать  от  «Собственника»  возмещения затрат на   ремонт

поврежденного по его вине общего имущества в многоквартирном доме.

4.2.4.  На  условиях,  определенных  общим  собранием  собственников

помещений в многоквартирном  доме,  пользоваться  переданными  служебными помещениями и другим имуществом в соответствии с их назначением.

4.2.5.  По  решению  общего  собрания  собственников     помещений в

многоквартирном  доме  сдавать  в  аренду  жилые,  подвальные,  чердачные помещения, мансарды.  Направлять  доходы  от  сдачи  в  аренду  указанных помещений  на  ремонт  и  обслуживание  многоквартирного  дома,  развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома.

4.2.6. Вносить предложения общему собранию собственников помещений о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения  в  многоквартирном доме.

4.2.7. Требовать от «Собственника» своевременного  внесения  платы  за оказываемые услуги.

4.2.8. Принимать меры по  взысканию  задолженности  по   платежам за

жилищно-коммунальные услуги.

4.2.9.  Осуществлять  целевые  сборы  по  решению  общего   собрания

собственников помещений в многоквартирном доме.

4.2.10.  Организовывать  проверку  правильности  учета   потребления

ресурсов согласно показаниям  приборов  учета.  В  случае  несоответствия данных, предоставленных «Собственником»,  проводить  перерасчет   размера оплаты предоставленных услуг на основании фактических показаний  приборов учета.

4.2.11. Проводить проверку работы  установленных  приборов   учета и

сохранности пломб.

4.2.12. Осуществлять контроль  деятельности  подрядных  организаций,

осуществляющих выполнение работ и оказание  услуг  по  содержанию  общего имущества, коммунальных услуг и их соответствия условиям договоров.

4.2.13. Иные права, предусмотренные законодательством, отнесенные  к

полномочиям «Управляющей организации».

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по  настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность,  установленную законодательством и настоящим Договором.

5.2. «Собственник» несет ответственность:

5.2.1. За ущерб,  причиненный  «Управляющей  организации»   в результате противоправных действий в  период  действия  настоящего Договора;

5.2.2. За ущерб, причиненный «Управляющей организацией», установленный судебными решениями по искам третьих лиц, в том  числе  ресурсоснабжающих организаций.

5.2.3. За  убытки,  причиненные  «Управляющей  организации», в случае  проживания  в  жилых  помещениях  лиц,  не   зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за  жилищно-коммунальные услуги.

5.2.4. За убытки, причиненные «Управляющей организации», в случае не выполнения «Собственниками» обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома.

5.3. «Управляющая организация» несет ответственность:

за ущерб, причиненный «Собственнику»  в  результате  ее   действий или бездействия, в размере причиненного ущерба;

по сделкам, совершенным «Управляющей организацией» со сторонними

организациями;

за организацию и несоответствие  предоставляемых  услуг  требованиям

нормативных правовых актов.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны не несут ответственность по своим обязательствам,  если

невыполнение настоящего Договора явилось следствием  непреодолимой  силы, возникшей после  заключения  настоящего  Договора  с  результате  событий чрезвычайного характера.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой  силы  действуют  более  двух

месяцев, любая из Сторон  вправе  отказаться  от  дальнейшего  выполнения обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из  Сторон  не  может требовать от другой возмещения возможных убытков.

6.3.  Сторона,   оказавшаяся   не   в   состоянии     выполнить свои

обязательства по настоящему Договору, обязана немедленно известить другую сторону   о   наступлении   или   прекращении   действия   обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

7. Порядок расчетов

7.1. Цена договора определяется  как  сумма  платы  за содержание, ремонт, предусмотренные  Приложениями  2, к  настоящему Договору. Плата за содержание, ремонт для  собственника помещения в многоквартирном доме состоит из: платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом;

7.2.  Размер  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого   помещения в

многоквартирном  доме  определяется  «Организатором конкурса» и устанавливается на срок не менее одного года.

7.3.  Оплата  производится  на   основании   платежных   документов, представленных «Управляющей организацией» не  позднее  10  числа месяца, следующего, за расчетным.

7.4. При  предоставлении  жилищно-коммунальных  услуг  ненадлежащего качества    и(или)    с    перерывами,     превышающими     установленную продолжительность, изменение размера платы за жилищно-коммунальные услуги определяется   в   порядке,   установленном   Правительством   Российской Федерации.

7.5. Неиспользование «Собственниками» помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При  временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды  коммунальных  услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с  учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан  в  порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

8. Контроль за деятельностью Управляющей организации

8.1. Контроль «Собственника» за деятельностью «Управляющей  организации» включает в себя:

8.1.1. Представление «Собственнику» информации о состоянии переданного в управление жилищного фонда.

8.1.2.  Контроль  целевого  использования  «Управляющей  организацией» денежных  средств,  платежей   за   жилищно-коммунальные   услуги, поступающих от «Собственников».

8.1.3. Отчет «Управляющей организации» о  выполнении настоящего Договора, предоставляемый за 15 дней до окончания срока действия договора управления.

8.2. Контроль за исполнением  обязательств  «Управляющей  организации» по настоящему Договору осуществляется «Собственником»  самостоятельно и(или) ревизионной группой (комиссией), созданной из числа «Собственников».

8.3.  Оценка   качества   работы   «Управляющей     организации» осуществляется на основе следующих критериев:

8.3.1.  Своевременное  осуществление   платежей   по     договорам с

подрядными организациями.

8.3.2. Наличие и исполнение перспективных и текущих планов работ  по

управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда.

8.3.3. Осуществление «Управляющей организацией» мер по  контролю за качеством и объемом поставляемых жилищных услуг.

8.3.4.  Снижение  количества   жалоб   «Собственников»   на   качество жилищно-коммунального обслуживания, условий проживания, состояния  общего имущества в многоквартирном доме.

8.3.5. Уровень сбора платежей за жилищные услуги, прочих платежей.

8.3.6. Своевременность и регулярность  представляемых  «Собственникам» планов, отчетов,  информации  о  состоянии  и  содержании   переданного в управление многоквартирного дома.

8.4. Недостатки, выявленные «Собственником» или  ревизионной  группой, фиксируются  в  письменном  виде  (актом)  в  присутствии  уполномоченных представителей «Управляющей организации».

Недостатки, указанные в акте, а также предложения  «Собственников»  по устранению  этих  недостатков  рассматриваются  «Управляющей  организацией» в течение 10 календарных дней с момента получения акта.

«Управляющая организация»  в  течение  10  календарных   дней с момента получения  акта  вправе  организовать  обсуждение   недостатков и предложений по их устранению на общем собрании «Собственников»  с  участием своего представителя.

9. Разрешение споров

9.1.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут   возникнуть между

сторонами  по  вопросам,  не  нашедшим  своего  разрешения  в   настоящем Договоре, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании спорных вопросов путем  переговоров  споры разрешаются в порядке, установленном законодательством.

10. Срок действия и порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Договор заключается сроком на 1 (один) год и действует с "___"______________ 2019 г. «Управляющая организация» направляет каждому «Собственнику» помещения в многоквартирном доме один экземпляр настоящего договора, подписанный «Управляющей организацией». «Собственники» помещений подписывают настоящий  договор и Приложение № 1а к настоящему договору. Подписанное «Собственниками» Приложение № 1а к настоящему договору хранится у «Управляющей организации». «Собственники» помещений в многоквартирном доме, уклоняющиеся от подписания договора, могут быть на основании ст. 445 ГК РФ понуждены судом по требованию «Управляющей организации» к его подписанию. Права и обязанности у «Собственников» помещений и «Управляющей организации» по настоящему договору возникают  через  30 дней  с  момента  вручения  «Собственнику»  договора  управления, подписанного «Управляющей организацией»

10.2. Договор пролонгируется на  3 (три) месяца, если:

- большинство «Собственников» помещений на основании решения общего собрания о выборе непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные ст. 164 Жилищного кодекса РФ;

- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе соответствующего способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее, чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня подписания договора (договоров) управления многоквартирным домом или иного установленного договором срока не приступила к его выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок.

10.3. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:

-при ликвидации «Управляющей организации» как юридического лица;

-на основании решения общего собрания «Собственников» о выборе иного способа управления либо иной управляющей организации при условии письменного предупреждения об этом «Управляющей организации»  за  60 дней;

-на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего основанием для заключения настоящего договора;

11. Заключительные положения

11.1.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. Во всем остальном,  не  предусмотренном  настоящим  Договором,

стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения 1,1а,1б, 2.

12. Почтовые адреса и банковские реквизиты Сторон

«Управляющая организация»:                    «Собственник»:

______________________________          __________________________

(наименовании организации)                      (Ф.И.О. полностью)

Юридический адрес:                                    Адрес:

____________________________              __________________________

__________________________________               _______________________________

__________________________________              ________________________________

Фактический адрес:

_____________________________

____________________________________

Банковские реквизиты:                                   Паспортные данные:

_____________________________           _________________________

___________________________________        (серия, N, когда и кем выдан)

___________________________________             _______________________________

___________________________________             _______________________________

___________________________________             _______________________________

___________________________________             _______________________________

Телефон: ____________________               Телефон: __________________ ___________________________             __________________________

_________________________________                ________________________________

(подпись)                                                    (подпись)

М.П.

Приложение 1

к договору №____

от «___» _________________ 2019 г.

Акт
технического состояния многоквартирного дома
№ ____, ул. __________________________________________________                                 "___"___________ 2019 г.

1. Состав общего имущества

Год постройки __________________________________________________

Материал стен __________________________________________________

Число этажей ________________________________________________

Количество подъездов _________________________________________

Наличие подвала или полуподвала ______________________________ кв.м

Мансарда ___________________________________________________ кв.м

Стоимость строения (восстановительная) ____________________ тыс.руб.

Износ__________________________руб.,или _______________________ %

Общая площадь помещений ___________________________________ кв.м

В том числе жилая ___________________________________________ кв.м

Количество квартир________________, комнат _______________________

Количество собственников жилых помещений ________________________

Количество нанимателей жилых помещений _________________________

Торговые помещения_______кв.м, производственные ______________кв.м

Учреждения_______________кв.м,склады _______________________ кв.м

Гаражи___________________кв.м,встроенные ____________________ кв.м

Прочие ____________________________________________________ кв.м

Подсобные постройки:_________________________________________

________________________________________________________________

Количество собственников нежилых помещений ______________________

Общее количество потребителей __________________________________*

Дом оборудован _________________________________________________

(горячим и холодным водоснабжением, центральным,

____________________________________________________________________________________________________________________________

печным, местным отоплением; электроснабжением установленной

_______________________________________________________________________________________________________________________________

максимальной мощностью - ___ кВт; и т.д.)

2. Конструкции (результат осмотра)

| Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выплняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет |
| --- | --- | --- |
| 1.Кровля |  |  |
| 2. Фасад |  |  |
| 3.Инженерное оборудование |  |  |
| 4.Фундаменты |  |  |
| 5.Балконы |  |  |
| 6.Карнизы |  |  |
| 7.Водоотводящие устройства |  |  |
| 8.Перекрытия |  |  |
| 9.Полы |  |  |
| 10. Окна |  |  |
| 11.Двери |  |  |
| 12.Лестничные марши |  |  |
| 13. Печи и очаги |  |  |
| Благоустройство: |  |  |
| Отмостки и тротуары |  |  |
| Покрытия дорожных территорий |  |  |
| Заборы, ограды |  |  |
| Ворота |  |  |
| Зеленые насаждения |  |  |
| Инженерное оборудование |  |  |
| Радиаторы |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Приборы |  |  |
| Бойлеры |  |  |
| Наличие транзитных трасс |  |  |
| Водопровод |  |  |
| Наличие повысительных насосов |  |  |
| Канализация |  |  |
| Приборы |  |  |
| Наличие внутридомовой ливневой канализации |  |  |
| Электрооборудование |  |  |
| Осветительные точки |  |  |
| Электродвигатели |  |  |
| Лифты |  |  |

Строение  находится  в  ________________________________   состоянии

и/или нуждается в ________________________________________________

Представитель                                            Уполномоченный

Управляющей организации                       представитель собственников

_______________________                       ___________________________

_______________________                         ____________________________

* При установлении количества Потребителей, которым предоставляются услуги, учитывается количество собственников жилых помещений, членов семей собственников, нанимателей жилых помещений, членов семей нанимателей, собственников нежилых помещений, а также количество работников, работающих в организациях, расположенных в нежилых помещениях многоквартирного дома.

Приложение №1а

к договору №____

от «___» _________________ 2019 г.

Список собственников жилых помещений

| №№ | ФИО собственника жилого помещения | Паспортные данные собственника жилого помещения | № кв. | Наим., номер документа, подтверждающего право собственности | Общая площадь. кв.м | Доля в общем имуществе многокв. дома | Кол-во постоянно проживающих граждан | Подпись собственника помещения или его представителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1б

к договору №____

от «___» _______________ 2019 г.

Список собственников нежилых помещений

| № | Сведения о собственнике нежилого помещения и его представителе, имеющем право подписи настоящего договора (с указанием основания возникновения такого права) | Наименование и номер документа, подтверждающего право собственности, договора аренды | Назначение использования помещения | Общая площадь, кв.м. | Доля в общем имуществе | Иные сведения | Подпись собственника нежилого помещения или его представителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к договору №____                                                                                                                                                                                                  от «___» _______________ 2019г

Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |
| - Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  |  |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год |  |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | 1 раз в год |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности; | 1 раз в год |  |  |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  |  |
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с пректными требованиями; | 1 раз в год |  |  |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов |  |  |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 1 раз в год |  |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 1 раз в год |  |  |
| в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению пректных условий их эксплуатации и его выполнение. | 1 раз в год |  |  |
| 4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  |  |
| -выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 1 раз в год |  |  |
| -выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона; | 1 раз в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год |  |  |
| 5.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год |  |  |
| проверка молниезащитных устройств, заземления матч и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год |  |  |
| осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные прмерзания их покрытий; | 2 раза в год |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 4 раза в год |  |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год |  |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов |  |  |  |
| выявление деформации и повреждения в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год |  |  |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 1 раз в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | 1 раз в год |  |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего согдержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды(домовые знаки и т.д) | 1 раз в год |  |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов | 1 раз в год |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 1 раз в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 1 раз в год |  |  |
| 10.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |  |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 1 раз в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год |  |  |
| 11.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,- проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений |  |  | 1 раз в год |
| 12.Работы, выполняемые в целх надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) проведение восстановительных работ. | 1 раз в год |  |  |
| 13.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год |  |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости |  |  |
| II.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 14.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |
| 15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |  |
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 2 раза в год |  |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | 1 раз в год |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ(при необходимости) проведение восстановительных работ | по мере необходимости |  |  |
| 16.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |
| 17.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |
| 18.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |  |
| проверка исправности, работоспособности регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, подвалах и каналах); | 2 раза в год |  |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 2 раза в год |  |  |
| восстановление работоспособности(ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости |  |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; | по мере необходимости |  |  |
| промывка участков водопроводов после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости |  |  |
| 19.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления) в многоквартирных домах: |  |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления,( промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год |  |  |
| -проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); -удаление воздуха из системы отопления; -промывка централизованных систем теплоснабжния для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год |  |  |
| 20.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 2 раза в год |  |  |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 6 раз в год |  |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 6 раз в год |  |  |
| 21.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  | на основании договоров |
| 22.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта(лифтов) в многоквартирном доме |  |  | работы не производятся |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 23.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничых площадок и маршей | 2 раза в неделю |  |  |
| влажная протирка подоконников, полотен дверей | 2 раза в год |  |  |
| мытье окон; | 2 раза в год |  |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости |  | на основании договоров |
| 24.Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома(далее - придомовая территория), в холодный период года; |  |  |  |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 80 раз в год |  |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | 80 раз в год |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 15 раз в год |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 15 раз в год |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда. | 5 раз в год |  |  |
| 25.Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории; | 1 раз в двое суток |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в двое суток |  |  |
| уборка и выкашивание газонов | 1 раз в двое суток/ по мере необходимости |  |  |
| 26.Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  | работы не производятся |
| 26.1. Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |
| организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; |  |  | работы не производятся |
| организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. |  |  | на основании договоров |
| 27.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | работы не производятся |
| 28.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  |  | постоянно |
| 29.Проверка состояния и при необходимости выполнения работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. |  |  | работы не производятся |

Приложение № 1.1

к Правилам проведения органом местного                                                                                                             самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации           для  управления многоквартирным домом

Утверждаю

Глава Хвалынского муниципального район Решетников Алексей Анатольевич

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

ул.Революционная, д.110 «А», г.Хвалынск, Саратовская область, 412780

почтовый индекс и адрес, телефон,

Тел.(845-95) 2-10-30, факс (845-95) 2-18-06; e-mail: admin412780@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" ______________________ 2019 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Хвалынский район, п.Алексеевка ул.Заводская,            д.№1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 64:37:140801:22

3. Серия, тип постройки  II-01, многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1975

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета  45%

6. Степень фактического износа 53%

7. Год последнего капитального ремонта 2016

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 3

10. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 22

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества 1

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с        указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3611 куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками  991 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  732,8 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих       в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 73,6 кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,     входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 184,7 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки)  40,8 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 93,3 кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___________ кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома 1305

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 64:37:140801:9

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | сборный/железобетон | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовл. |
| 3. | Перегородки | кирпич | удовл. |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | бетон бетон бетон | удовл. удовл. удовл. |
| 5. | Крыша | мягкая кровля | удовл. |
| 6. | Полы | цементные | удовл. |
| 7. | Проемы окна двери (другое) | деревян.,1 пластик. метал. | удовл. удовл. |
| 8. | Отделка внутренняя наружная (другое) | штукатурная кирпич | удовл. удовл. |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | есть нет есть нет нет нет приточно-вытяжная | удовл. удовл. удовл. |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | есть есть есть есть есть есть | удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. |
| 11. | Крыльца | нет |  |

__________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________ __________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2019г

## Приложение № 1.2

к Правилам проведения органом местного                                                                                                             самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации           для  управления многоквартирным домом

Утверждаю

Глава Хвалынского муниципального район Решетников Алексей Анатольевич

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

ул.Революционная, д.110 «А», г.Хвалынск, Саратовская область, 412780

почтовый индекс и адрес, телефон,

Тел.(845-95) 2-10-30, факс (845-95) 2-18-06; e-mail: admin412780@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" ______________________ 2019 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Хвалынский район, п.Алексеевка ул.Заводская,            д.№3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 64:37:140801:25

3. Серия, тип постройки  II-01, многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1978

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета  43%

6. Степень фактического износа 50%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 3

10. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с        указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3818  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками  933,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  873,7 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих       в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 0 кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,     входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 60,1 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки)  60,1 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров      кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома 438,8

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)____

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | фундаментные блоки | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовл. |
| 3. | Перегородки | кирпич | удовл. |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | бетон бетон бетон | удовл. удовл. удовл. |
| 5. | Крыша | мягкая кровля | удовл. |
| 6. | Полы | цементные | удовл. |
| 7. | Проемы окна двери (другое) | деревян. метал. | удовл. удовл. |
| 8. | Отделка внутренняя наружная (другое) | штукатурная кирпич | удовл. удовл. |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | есть нет есть нет нет нет приточно-вытяжная | удовл. удовл. удовл. |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | есть есть есть есть есть есть | удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. |
| 11. | Крыльца | нет |  |

__________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________ __________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2019г

## Приложение № 1.3

к Правилам проведения органом местного                                                                                                             самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации           для  управления многоквартирным домом

Утверждаю

Глава Хвалынского муниципального район Решетников Алексей Анатольевич

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

ул.Революционная, д.110 «А», г.Хвалынск, Саратовская область, 412780

почтовый индекс и адрес, телефон,

Тел.(845-95) 2-10-30, факс (845-95) 2-18-06; e-mail: admin412780@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" ______________________ 2019 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Хвалынский район, п.Алексеевка ул.Заводская,            д.№6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 64:37:140801:31

3. Серия, тип постройки  II-01, многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1976

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета  40%

6. Степень фактического износа 49%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с        указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  2388  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками  673,4 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  572,0 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих       в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 0 кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,     входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 101,4 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки)  35,6 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров      кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома 1277

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 64:37:140801:18

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | ленточный крупноблочный, монолитный железобетон | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовл. |
| 3. | Перегородки | кирпич | удовл. |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | бетон бетон бетон | удовл. удовл. удовл. |
| 5. | Крыша | мягкая кровля | удовл. |
| 6. | Полы | цементные | удовл. |
| 7. | Проемы окна двери (другое) | деревян. 1метал., 1дерев. | удовл. удовл. |
| 8. | Отделка внутренняя наружная (другое) | штукатурная кирпич | удовл. удовл. |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | есть нет есть нет нет нет приточно-вытяжная | удовл. удовл. удовл. |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | есть есть есть есть есть есть | удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. |
| 11. | Крыльца | нет |  |

__________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________ __________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2019г

## Приложение № 1.4

к Правилам проведения органом местного                                                                                                             самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации           для  управления многоквартирным домом

Утверждаю

Глава Хвалынского муниципального район Решетников Алексей Анатольевич

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

ул.Революционная, д.110 «А», г.Хвалынск, Саратовская область, 412780

почтовый индекс и адрес, телефон,

Тел.(845-95) 2-10-30, факс (845-95) 2-18-06; e-mail: admin412780@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" ______________________ 2019 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Хвалынский район, п.Алексеевка ул.Заводская,            д.№7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 64:37:140801:32

3. Серия, тип постройки  II-01, многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1976

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета  35%

6. Степень фактического износа 42%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 3

10. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 18

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с        указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  3989  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками  1033,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  862,1 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих       в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 0 кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,     входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 171,5 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки)  60,3 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров      кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома 740,7

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | ленточный крупноблочный, монолитный железобетон | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовл. |
| 3. | Перегородки | кирпич | удовл. |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | бетон бетон бетон | удовл. удовл. удовл. |
| 5. | Крыша | мягкая кровля | удовл. |
| 6. | Полы | цементные | удовл. |
| 7. | Проемы окна двери (другое) | деревян. деревян. | удовл. удовл. |
| 8. | Отделка внутренняя наружная (другое) | штукатурная кирпич | удовл. удовл. |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | есть нет есть нет нет нет приточно-вытяжная | удовл. удовл. удовл. |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | есть есть есть есть есть есть | удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. |
| 11. | Крыльца | нет |  |

__________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________ __________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2019г

## Приложение № 1.5

к Правилам проведения органом местного                                                                                                             самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации           для  управления многоквартирным домом

Утверждаю

Глава Хвалынского муниципального район Решетников Алексей Анатольевич

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

ул.Революционная, д.110 «А», г.Хвалынск, Саратовская область, 412780

почтовый индекс и адрес, телефон,

Тел.(845-95) 2-10-30, факс (845-95) 2-18-06; e-mail: admin412780@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" ______________________ 2019 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Хвалынский район, п.Алексеевка ул.Затонский переулок, д.№1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 64:37:141614:187

3. Серия, тип постройки  II-01, многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1957

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета  50%

6. Степень фактического износа 61%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 7

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с        указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  899  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками  235,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  187 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих       в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 0 кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,     входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 48,8 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки)  15,6 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров      кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома 729

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | столбчатый дерево | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | дерево | удовл. |
| 3. | Перегородки | дерево | удовл. |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | дерево дерево дерево | удовл. удовл. удовл. |
| 5. | Крыша | шифер | удовл. |
| 6. | Полы | дощатые | удовл. |
| 7. | Проемы окна двери (другое) | деревян. деревян. | удовл. удовл. |
| 8. | Отделка внутренняя наружная (другое) | штукатурная деревян. | удовл. удовл. |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | нет есть нет нет нет дымоход | удовл. удовл. удовл. |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | есть нет нет нет нет | удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. |
| 11. | Крыльца | нет |  |

__________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________ __________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2019г

## Приложение № 1.6

к Правилам проведения органом местного                                                                                                             самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации           для  управления многоквартирным домом

Утверждаю

Глава Хвалынского муниципального район Решетников Алексей Анатольевич

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

ул.Революционная, д.110 «А», г.Хвалынск, Саратовская область, 412780

почтовый индекс и адрес, телефон,

Тел.(845-95) 2-10-30, факс (845-95) 2-18-06; e-mail: admin412780@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" ______________________ 2019 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Хвалынский район, п.Алексеевка ул.Затонский проезд, д.№2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 64:37:141614:192

3. Серия, тип постройки  II-01, многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1957

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета  65%

6. Степень фактического износа 68%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с        указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  1329  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками  342,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  317,3 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих       в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 0 кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,     входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 25,5 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки)  15,6 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров      кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома 512

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | столбчатый дерево | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | дерево | удовл. |
| 3. | Перегородки | дерево | удовл. |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | дерево дерево дерево | удовл. удовл. удовл. |
| 5. | Крыша | шифер | удовл. |
| 6. | Полы | дощатые | удовл. |
| 7. | Проемы окна двери (другое) | деревян. деревян. | удовл. удовл. |
| 8. | Отделка внутренняя наружная (другое) | штукатурная деревян. | удовл. удовл. |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | нет есть нет нет нет дымоход | удовл. удовл. удовл. |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | есть нет нет нет нет | удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. |
| 11. | Крыльца | нет |  |

__________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________ __________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2019г

## Приложение № 1.7

к Правилам проведения органом местного                                                                                                             самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации           для  управления многоквартирным домом

Утверждаю

Глава Хвалынского муниципального район Решетников Алексей Анатольевич

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

ул.Революционная, д.110 «А», г.Хвалынск, Саратовская область, 412780

почтовый индекс и адрес, телефон,

Тел.(845-95) 2-10-30, факс (845-95) 2-18-06; e-mail: admin412780@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" ______________________ 2019 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Хвалынский район, п.Алексеевка ул.Затонский проезд, д.№3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 64:37:141614:193

3. Серия, тип постройки  II-01, многоквартирный жилой дом

4. Год постройки 1958

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета  65%

6. Степень фактического износа 67%

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 2

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества нет

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с        указанием  реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  нет

18. Строительный объем  1353  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками  363,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  339,7 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих       в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 0 кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,     входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 23,5 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки)  10,5 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров      кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)     кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома 413

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | столбчатый дерево | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | дерево | удовл. |
| 3. | Перегородки | дерево | удовл. |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | дерево дерево дерево | удовл. удовл. удовл. |
| 5. | Крыша | метал. | удовл. |
| 6. | Полы | дощатые | удовл. |
| 7. | Проемы окна двери (другое) | деревян. деревян. | удовл. удовл. |
| 8. | Отделка внутренняя наружная (другое) | штукатурная деревян. | удовл. удовл. |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | нет есть нет нет нет дымоход | удовл. удовл. удовл. |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | есть нет нет нет нет | удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. |
| 11. | Крыльца | нет |  |

__________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________ __________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 2019г

## Приложение № 2.1

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.04.2013 N 290, от 14.12.2018 N 1541)

Утверждаю

Глава Хвалынского муниципального район Решетников Алексей  Анатольевич

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

ул.Революционная, д.110 «А», г.Хвалынск, Саратовская область, 412780

почтовый индекс и адрес, телефон,

Тел.(845-95) 2-10-30, факс (845-95) 2-18-06; e-mail: admin412780@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" ______________________ 2019 г.

(дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющимся

объектом конкурса

п.Алексеевка, ул.Заводская, д.№1

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |
| - Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов-990,65/0.10 |  |  |  |  |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год | 48,65 | 0,005 |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах бетонными, железобетонными и каменными фундаментами |  |  |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности; | 1 раз в год | 942 | 0,097 |  |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами – 456,20/0,05 |  |  |  |  |
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с пректными требованиями; | 1 раз в год | 456,20 | 0,05 |  |
| 3.Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов - 4623,01/0,48 |  |  |  |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 1 раз в год | 227,03 | 0,02 |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  |  |  |  |
| в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению пректных условий их эксплуатации и его выполнение. | 1 раз в год | 4395,98 | 0,45 |  |
| 4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов 330,22/0,03 |  |  |  |  |
| -выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 1 раз в год | 16,22 | 0,002 |  |
| -выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона; |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 314 | 0,03 |  |
| 5.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов 14168,72/1,46 |  |  |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 798.85 | 0,08 |  |
| проверка молниезащитных устройств, заземления матч и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год |  |  |  |
| осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные прмерзания их покрытий; | 2 раза в год |  |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 4 раза в год | 6601,13 | 0,68 |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 6768,75 | 0,70 |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов – 39,54/0,004 |  |  |  |  |
| выявление деформации и повреждения в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год | 1,94 | 0,0002 |  |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 1 раз в год |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | 1 раз в год | 37,60 | 0,004 |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего согдержания фасадов многоквартирных домов: 224,73/0,023 |  |  |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды(домовые знаки и т.д) | 1 раз в год | 11,04 | 0,0011 |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов |  |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 1 раз в год | 213,70 | 0,022 |  |
| 10.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: 660,43/0,07 |  |  |  |  |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 1 раз в год | 32,43 | 0,003 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 628 | 0,065 |  |
| 11.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,- проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений |  |  | 1 раз в год/1683,26/0,17 |  |
| 12.Работы, выполняемые в целх надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 210,76 | 0,02 |  |
| 13.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:1311,84/0,14 |  |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год | 11,34 | 0,0012 |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости | 1300,50 | 0,13 |  |
| II.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 14.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:2414,43/0,25 |  |  |  |  |
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 2 раза в год | 439,89 | 0,05 |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | 1 раз в год | 1363,98 | 0,14 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ(при необходимости) проведение восстановительных работ | по мере необходимости | 610,56 | 0,06 |  |
| 16.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |  |
| 17.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |  |
| 18.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:25855,83/2,67 |  |  |  |  |
| проверка исправности, работоспособности регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, подвалах и каналах); | 2 раза в год | 5031,65 | 0,52 |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  |  |  |
| восстановление работоспособности(ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости | 4855,52 | 0,50 |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости | 14423,98 | 1,49 |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; | по мере необходимости | 1544,68 | 0,16 |  |
| промывка участков водопроводов после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости |  |  |  |
| 19.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления) в многоквартирных домах: 23014,56/2,38 |  |  |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления,( промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год | 2171,84 | 0,22 |  |
| -проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); -удаление воздуха из системы отопления; -промывка централизованных систем теплоснабжния для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год | 20842,72 | 2,15 |  |
| 20.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:4346,08/0,45 |  |  |  |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 2 раза в год | 1110,25 | 0,11 |  |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 6 раз в год | 3235,83 | 0,33 |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  |
| 21.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  | на основании договоров |  |
| 22.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта(лифтов) в многоквартирном доме |  |  | работы не производятся |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 23.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 11614,07/1,20 |  |  |  |  |
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничых площадок и маршей | 1 раза в неделю | 10875,12 | 1,12 |  |
| влажная протирка подоконников, полотен дверей | 2 раза в год | 6,88 | 0,001 |  |
| мытье окон; | 2 раза в год | 732.06 | 0,08 |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости |  | на основании договоров |  |
| 24.Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома(далее - придомовая территория), в холодный период года; 38102,44/3,94 |  |  |  |  |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 80 раз в год | 29500.58 | 3,05 |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 15 раз в год | 5531,36 | 0,57 |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда. | 5 раз в год | 3070,50 | 0,32 |  |
| 25.Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории; | 1 раз в двое суток | 4208,75 | 0,43 |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка |  |  |  |  |
| уборка и выкашивание газонов | 1 раз в двое суток/ по мере необходимости | 726,94 | 0,08 |  |
| 26.Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  | работы не производятся |  |
| 26.1. Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |
| организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; |  |  | работы не производятся |  |
| организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. |  |  | на основании договоров |  |
| 27.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | работы не производятся |  |
| 28.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  |  | постоянно 29464,82/3,04 |  |
| 29.Проверка состояния и при необходимости выполнения работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. |  |  | работы не производятся |  |
| ИТОГО |  |  | 164447 | 16,99 |

## Приложение № 2.2

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.04.2013 N 290, от 14.12.2018 N 1541)

Утверждаю

Глава Хвалынского муниципального район Решетников Алексей  Анатольевич

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

ул.Революционная, д.110 «А», г.Хвалынск, Саратовская область, 412780

почтовый индекс и адрес, телефон,

Тел.(845-95) 2-10-30, факс (845-95) 2-18-06; e-mail: admin412780@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" ______________________ 2019 г.

(дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющимся

объектом конкурса

п.Алексеевка, ул.Заводская, д.№3

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |
| - Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов-929,14/0.09 |  |  |  |  |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год | 41,46 | 0,004 |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах бетонными, железобетонными и каменными фундаментами |  |  |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности; | 1 раз в год | 887,68 | 0,085 |  |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами – 477,16/0,05 |  |  |  |  |
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с пректными требованиями; | 1 раз в год | 477,16 | 0,05 |  |
| 3.Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов - 4338,01/0,41 |  |  |  |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 1 раз в год | 193,50 | 0,02 |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  |  |  |  |
| в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению пректных условий их эксплуатации и его выполнение. | 1 раз в год | 4142,51 | 0,40 |  |
| 4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов 309,71/0,03 |  |  |  |  |
| -выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 1 раз в год | 13,82 | 0,001 |  |
| -выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона; |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 295,89 | 0,03 |  |
| 5.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов 15042,02/1,43 |  |  |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 875,03 | 0,08 |  |
| проверка молниезащитных устройств, заземления матч и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год |  |  |  |
| осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные прмерзания их покрытий; | 2 раза в год |  |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 4 раза в год | 6976,01 | 0,67 |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 7190,98 | 0,69 |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов – 79,11/0,008 |  |  |  |  |
| выявление деформации и повреждения в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год | 3,53 | 0,0003 |  |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 1 раз в год |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | 1 раз в год | 75,58 | 0,007 |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего согдержания фасадов многоквартирных домов: 210,78/0,020 |  |  |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды(домовые знаки и т.д) | 1 раз в год | 9,41 | 0,0009 |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов |  |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 1 раз в год | 201,37 | 0,019 |  |
| 10.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: 619,43/0,06 |  |  |  |  |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 1 раз в год | 27,64 | 0,003 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 591,79 | 0,056 |  |
| 11.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,- проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений |  |  | 1 раз в год/2858,90/0,27 |  |
| 12.Работы, выполняемые в целх надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 421,67 | 0,04 |  |
| 13.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:1348,80/0,13 |  |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год | 11,95 | 0,0011 |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости | 1336,84 | 0,13 |  |
| II.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 14.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:2692,50/0,26 |  |  |  |  |
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 2 раза в год | 487,42 | 0,05 |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | 1 раз в год | 1520,96 | 0,15 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ(при необходимости) проведение восстановительных работ | по мере необходимости | 684,12 | 0,07 |  |
| 16.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |  |
| 17.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |  |
| 18.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:28018,72/2,67 |  |  |  |  |
| проверка исправности, работоспособности регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, подвалах и каналах); | 2 раза в год | 5452,89 | 0,52 |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  |  |  |
| восстановление работоспособности(ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости | 4221,11 | 0,40 |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости | 16455,13 | 1,57 |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; | по мере необходимости | 1889,59 | 0,18 |  |
| промывка участков водопроводов после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости |  |  |  |
| 19.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления) в многоквартирных домах: 25326,72/2,42 |  |  |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления,( промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год | 2446,09 | 0,23 |  |
| -проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); -удаление воздуха из системы отопления; -промывка централизованных систем теплоснабжния для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год | 22880,63 | 2,18 |  |
| 20.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:4557,43/0,43 |  |  |  |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 2 раза в год | 1327,14 | 0,13 |  |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 6 раз в год | 3230,28 | 0,31 |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  |
| 21.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  | на основании договоров |  |
| 22.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта(лифтов) в многоквартирном доме |  |  | работы не производятся |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 23.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 5560,78/0,53 |  |  |  |  |
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничых площадок и маршей | 1 раза в неделю | 4821,31 | 0,46 |  |
| влажная протирка подоконников, полотен дверей | 2 раза в год | 15,30 | 0,001 |  |
| мытье окон; | 2 раза в год | 724,16 | 0,07 |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости |  | на основании договоров |  |
| 24.Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома(далее - придомовая территория), в холодный период года; 41797,89/3,99 |  |  |  |  |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 80 раз в год | 32361,59 | 3,09 |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 15 раз в год | 6067,80 | 0,58 |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда. | 5 раз в год | 3368,50 | 0,32 |  |
| 25.Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:5440,35/0,52 |  |  |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории; | 1 раз в двое суток | 4616,92 | 0,44 |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка |  |  |  |  |
| уборка и выкашивание газонов | 1 раз в двое суток/ по мере необходимости | 823,43 | 0,08 |  |
| 26.Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  | работы не производятся |  |
| 26.1. Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |
| организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; |  |  | работы не производятся |  |
| организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. |  |  | на основании договоров |  |
| 27.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | работы не производятся |  |
| 28.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  |  | постоянно 32065,32/3,06 |  |
| 29.Проверка состояния и при необходимости выполнения работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. |  |  | работы не производятся |  |
| ИТОГО |  |  | 172092 | 16,41 |

## Приложение № 2.3

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.04.2013 N 290, от 14.12.2018 N 1541)

Утверждаю

Глава Хвалынского муниципального район Решетников Алексей  Анатольевич

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

ул.Революционная, д.110 «А», г.Хвалынск, Саратовская область, 412780

почтовый индекс и адрес, телефон,

Тел.(845-95) 2-10-30, факс (845-95) 2-18-06; e-mail: admin412780@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" ______________________ 2019 г.

(дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющимся

объектом конкурса

п.Алексеевка, ул.Заводская, д.№6

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |
| - Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов-607,65/0,09 |  |  |  |  |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год | 27,12 | 0,004 |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах бетонными, железобетонными и каменными фундаментами |  |  |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности; | 1 раз в год | 5820,53 | 0,085 |  |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами – 480,24/0,07 |  |  |  |  |
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с пректными требованиями; | 1 раз в год | 480,24 | 0,07 |  |
| 3.Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов - 2835,68/0,41 |  |  |  |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 1 раз в год | 126,55 | 0,02 |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  |  |  |  |
| в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению пректных условий их эксплуатации и его выполнение. | 1 раз в год | 2709,14 | 0,39 |  |
| 4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов 202,55/0,03 |  |  |  |  |
| -выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 1 раз в год | 9,04 | 0,001 |  |
| -выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона; |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 193,51 | 0,03 |  |
| 5.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов 12065,76/1,76 |  |  |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 577,08 | 0,08 |  |
| проверка молниезащитных устройств, заземления матч и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год |  |  |  |
| осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные прмерзания их покрытий; | 2 раза в год |  |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 4 раза в год | 6829,05 | 0,99 |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 4659,63 | 0,68 |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов – 44,72/0,007 |  |  |  |  |
| выявление деформации и повреждения в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год | 2,00 | 0,0003 |  |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 1 раз в год |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | 1 раз в год | 42,72 | 0,006 |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего согдержания фасадов многоквартирных домов: 137,85/0,020 |  |  |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды(домовые знаки и т.д) | 1 раз в год | 6,15 | 0,0009 |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов |  |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 1 раз в год | 131,70 | 0,019 |  |
| 10.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: 405,10/0,06 |  |  |  |  |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 1 раз в год | 18,08 | 0,003 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 387,02 | 0,056 |  |
| 11.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,- проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений |  |  | 1 раз в год/1900,26/0,28 |  |
| 12.Работы, выполняемые в целх надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 281,12 | 0,04 |  |
| 13.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:840,52/0,12 |  |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год | 7,36 | 0,0011 |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости | 833,16 | 0,12 |  |
| II.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 14.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:1224,23/0,18 |  |  |  |  |
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 2 раза в год | 235,01 | 0,03 |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | 1 раз в год | 659,58 | 0,10 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ(при необходимости) проведение восстановительных работ | по мере необходимости | 329,64 | 0,05 |  |
| 16.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |  |
| 17.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |  |
| 18.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:18006,99/2,62 |  |  |  |  |
| проверка исправности, работоспособности регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, подвалах и каналах); | 2 раза в год | 3444,36 | 0,50 |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  |  |  |
| восстановление работоспособности(ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости | 2763,02 | 0,40 |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости | 10525,02 | 1,53 |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; | по мере необходимости | 1274,59 | 0,19 |  |
| промывка участков водопроводов после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости |  |  |  |
| 19.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления) в многоквартирных домах: 16290,55/2,37 |  |  |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления,( промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год | 1546,78 | 0,23 |  |
| -проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); -удаление воздуха из системы отопления; -промывка централизованных систем теплоснабжния для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год | 14743,77 | 2,15 |  |
| 20.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:3396,34/0,49 |  |  |  |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 2 раза в год | 1059,66 | 0,15 |  |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 6 раз в год | 2336,68 | 0,34 |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  |
| 21.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  | на основании договоров |  |
| 22.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта(лифтов) в многоквартирном доме |  |  | работы не производятся |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 23.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 3351,47/0,49 |  |  |  |  |
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничых площадок и маршей | 1 раза в неделю | 2957,20 | 0,43 |  |
| влажная протирка подоконников, полотен дверей | 2 раза в год | 19,35 | 0,003 |  |
| мытье окон; | 2 раза в год | 374,93 | 0,05 |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости |  | на основании договоров |  |
| 24.Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома(далее - придомовая территория), в холодный период года; 26192,08/3,82 |  |  |  |  |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 80 раз в год | 20280,39 | 2,95 |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 15 раз в год | 3802,57 | 0,55 |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда. | 5 раз в год | 2109,12 | 0,31 |  |
| 25.Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:3478,74/0,51 |  |  |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории; | 1 раз в двое суток | 2893,34 | 0,42 |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка |  |  |  |  |
| уборка и выкашивание газонов | 1 раз в двое суток/ по мере необходимости | 585,41 | 0,09 |  |
| 26.Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  | работы не производятся |  |
| 26.1. Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |
| организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; |  |  | работы не производятся |  |
| организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. |  |  | на основании договоров |  |
| 27.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | работы не производятся |  |
| 28.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  |  | постоянно 21017,31/3,06 |  |
| 29.Проверка состояния и при необходимости выполнения работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. |  |  | работы не производятся |  |
| ИТОГО |  |  | 112759 | 16,43 |

## Приложение № 2.4

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.04.2013 N 290, от 14.12.2018 N 1541)

Утверждаю

Глава Хвалынского муниципального район Решетников Алексей  Анатольевич

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

ул.Революционная, д.110 «А», г.Хвалынск, Саратовская область, 412780

почтовый индекс и адрес, телефон,

Тел.(845-95) 2-10-30, факс (845-95) 2-18-06; e-mail: admin412780@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" ______________________ 2019 г.

(дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющимся

объектом конкурса

п.Алексеевка, ул.Заводская, д.№7

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |
| - Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов-907,45/0,09 |  |  |  |  |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год | 40,50 | 0,004 |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах бетонными, железобетонными и каменными фундаментами |  |  |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности; | 1 раз в год | 866,96 | 0,084 |  |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами – 490,66/0,05 |  |  |  |  |
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с пректными требованиями; | 1 раз в год | 490,66 | 0,05 |  |
| 3.Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов - 4234,78/0,41 |  |  |  |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 1 раз в год | 188,98 | 0,02 |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  |  |  |  |
| в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению пректных условий их эксплуатации и его выполнение. | 1 раз в год | 4045,79 | 0,39 |  |
| 4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов 302,48/0,03 |  |  |  |  |
| -выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 1 раз в год | 13,50 | 0,001 |  |
| -выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона; |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 288,99 | 0,03 |  |
| 5.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов 15440,20/1,49 |  |  |  |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 884,14 | 0,09 |  |
| проверка молниезащитных устройств, заземления матч и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год |  |  |  |
| осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные прмерзания их покрытий; | 2 раза в год |  |  |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 4 раза в год | 7170,10 | 0,69 |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 7385,96 | 0,71 |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов – 79,11/0,008 |  |  |  |  |
| выявление деформации и повреждения в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год | 3,53 | 0,0003 |  |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 1 раз в год |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | 1 раз в год | 75,58 | 0,007 |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего согдержания фасадов многоквартирных домов: 205,86/0,020 |  |  |  |  |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды(домовые знаки и т.д) | 1 раз в год | 9,19 | 0,0009 |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов |  |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ. | 1 раз в год | 196,67 | 0,019 |  |
| 10.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: 604,97/0,06 |  |  |  |  |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 1 раз в год | 27,00 | 0,003 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 577,97 | 0,056 |  |
| 11.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,- проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений |  |  | 1 раз в год/2848,41/0,28 |  |
| 12.Работы, выполняемые в целх надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 426,67 | 0,04 |  |
| 13.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:1357,89/0,13 |  |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год | 11,95 | 0,0012 |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости | 1345,93 | 0,13 |  |
| II.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 14.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:2541,47/0,25 |  |  |  |  |
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 2 раза в год | 460,10 | 0,04 |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | 1 раз в год | 1435,64 | 0,14 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ(при необходимости) проведение восстановительных работ | по мере необходимости | 645,74 | 0,06 |  |
| 16.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |  |
| 17.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |  |
| 18.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:27501,20/2,66 |  |  |  |  |
| проверка исправности, работоспособности регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, подвалах и каналах); | 2 раза в год | 5374,40 | 0,52 |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  |  |  |
| восстановление работоспособности(ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости | 4179,47 | 0,40 |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости | 16082,85 | 1,55 |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; | по мере необходимости | 1864,48 | 0,18 |  |
| промывка участков водопроводов после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости |  |  |  |
| 19.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления) в многоквартирных домах: 24907,83/2,41 |  |  |  |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления,( промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год | 2381,78 | 0,23 |  |
| -проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); -удаление воздуха из системы отопления; -промывка централизованных систем теплоснабжния для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год | 22526,05 | 2,18 |  |
| 20.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:4557,47/0,44 |  |  |  |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 2 раза в год | 1327,18 | 0,13 |  |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 6 раз в год | 3230,28 | 0,31 |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  |
| 21.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  | на основании договоров |  |
| 22.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта(лифтов) в многоквартирном доме |  |  | работы не производятся |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 23.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 5583,24/0,54 |  |  |  |  |
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничых площадок и маршей | 1 раза в неделю | 4842,93 | 0,47 |  |
| влажная протирка подоконников, полотен дверей | 2 раза в год | 15,32 | 0,001 |  |
| мытье окон; | 2 раза в год | 724,99 | 0,07 |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости |  | на основании договоров |  |
| 24.Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома(далее - придомовая территория), в холодный период года; 40896,74/3,95 |  |  |  |  |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 80 раз в год | 31664,10 | 3,06 |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 15 раз в год | 5937,02 | 0,57 |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда. | 5 раз в год | 3295,62 | 0,32 |  |
| 25.Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:5341,40/0,52 |  |  |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории; | 1 раз в двое суток | 4517,41 | 0,44 |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка |  |  |  |  |
| уборка и выкашивание газонов | 1 раз в двое суток/ по мере необходимости | 823,99 | 0,08 |  |
| 26.Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  | работы не производятся |  |
| 26.1. Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |
| организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; |  |  | работы не производятся |  |
| организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. |  |  | на основании договоров |  |
| 27.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | работы не производятся |  |
| 28.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  |  | постоянно 31639,59/3,06 |  |
| 29.Проверка состояния и при необходимости выполнения работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. |  |  | работы не производятся |  |
| ИТОГО |  |  | 169862 | 16,42 |

## Приложение № 2.5

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.04.2013 N 290, от 14.12.2018 N 1541)

Утверждаю

Глава Хвалынского муниципального район Решетников Алексей  Анатольевич

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

ул.Революционная, д.110 «А», г.Хвалынск, Саратовская область, 412780

почтовый индекс и адрес, телефон,

Тел.(845-95) 2-10-30, факс (845-95) 2-18-06; e-mail: admin412780@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" ______________________ 2019 г.

(дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющимся

объектом конкурса

п.Алексеевка, Затонский переулок, д.№1

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |
| - Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов-38,42/0,01 |  |  |  |  |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год | 1,71 | 0,0005 |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; -поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; |  |  |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности; | 1 раз в год | 36,70 | 0,010 |  |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами – работы не производятся |  |  |  |  |
| 3.Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов - 179,27/0,05 |  |  |  |  |
| выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 1 раз в год | 179,27 | 0,05 |  |
| 4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов 12,81/0,003 |  |  |  |  |
| выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями | 1 раз в год | 12,81 | 0,003 |  |
| 5.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов 9052,43/2,38 |  |  |  |  |
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ход, водоотводящих устройств и водоприемных воронок внутреннего водостока | 1 раз в год | 396,75 | 0,10 |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 4 раза в год | 4009,19 | 1,05 |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 4646,49 | 1,22 |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов – 63,14/0,017 |  |  |  |  |
| выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; |  | 2,82 | 0,0007 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | 1 раз в год | 60,32 | 0,016 |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего согдержания фасадов многоквартирных домов: работы не проводятся |  |  |  |  |
| 10.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: 25,61/0,01 |  |  |  |  |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками | 1 раз в год | 25,61 | 0,007 |  |
| 11.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,- проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений |  |  | 1 раз в год/761,57/0,20 |  |
| 12.Работы, выполняемые в целх надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 274,21 | 0,07 |  |
| 13.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:446,06/0,12 |  |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год | 4,70 | 0,001 |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости | 441,36 | 0,12 |  |
| II.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 14.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:577,65/0,15 |  |  |  |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах | 1 раз в год | 577,65 | 0,15 |  |
| 16.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |  |
| 17.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |  |
| 18.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: работы не производятся |  |  |  |  |
| 19.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления) в многоквартирных домах: работы не производятся |  |  |  |  |
| 20.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:1743,16/0,46 |  |  |  |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 2 раза в год | 312,50 | 0,08 |  |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 6 раз в год | 1430,65 | 0,38 |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  |
| 21.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  | на основании договоров |  |
| 22.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта(лифтов) в многоквартирном доме |  |  | работы не производятся |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 23.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 1433,24/0,38 |  |  |  |  |
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничых площадок и маршей | 1 раза в неделю | 1217,06 | 0,32 |  |
| влажная протирка подоконников, полотен дверей | 2 раза в год | 40,11 | 0,011 |  |
| мытье окон; | 2 раза в год | 176,06 | 0,05 |  |
| 24.Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома(далее - придомовая территория), в холодный период года; 14334,65/3,76 |  |  |  |  |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 80 раз в год | 11358,73 | 2,98 |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 15 раз в год | 2129,76 | 0,56 |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда. | 5 раз в год | 846,16 | 0,22 |  |
| 25.Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:1665,53/0,44 |  |  |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории; | 1 раз в двое суток | 1665,53 | 0,44 |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка |  |  |  |  |
| 26.Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  | работы не производятся |  |
| 26.1. Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |
| организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; |  |  | работы не производятся |  |
| организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. |  |  | на основании договоров |  |
| 27.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | работы не производятся |  |
| 28.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  |  | постоянно 1025,85/0,27 |  |
| 29.Проверка состояния и при необходимости выполнения работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. |  |  | работы не производятся |  |
| ИТОГО |  |  | 31634 | 8,31 |

## Приложение № 2.6

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.04.2013 N 290, от 14.12.2018 N 1541)

Утверждаю

Глава Хвалынского муниципального район Решетников Алексей  Анатольевич

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

ул.Революционная, д.110 «А», г.Хвалынск, Саратовская область, 412780

почтовый индекс и адрес, телефон,

Тел.(845-95) 2-10-30, факс (845-95) 2-18-06; e-mail: admin412780@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" ______________________ 2019 г.

(дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющимся

объектом конкурса

п.Алексеевка, Затонский проезд, д.№2

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |
| - Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов-15,97/0,01 |  |  |  |  |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год | 0,71 | 0,0003 |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; -поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; |  |  |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности; | 1 раз в год | 15,26 | 0,006 |  |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами – работы не производятся |  |  |  |  |
| 3.Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов - 74,53/0,03 |  |  |  |  |
| выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 1 раз в год | 74,53 | 0,031 |  |
| 4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов 5,32/0,002 |  |  |  |  |
| выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями | 1 раз в год | 5,32 | 0,002 |  |
| 5.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов 7109,53/2,92 |  |  |  |  |
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ход, водоотводящих устройств и водоприемных воронок внутреннего водостока | 1 раз в год | 250,10 | 0,10 |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 4 раза в год | 4070,08 | 1,67 |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 2789,35 | 1,15 |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов – 61,94/0,025 |  |  |  |  |
| выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; |  | 2,76 | 0,0011 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | 1 раз в год | 59,17 | 0,024 |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего согдержания фасадов многоквартирных домов: работы не проводятся |  |  |  |  |
| 10.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: 10,65/0,004 |  |  |  |  |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками | 1 раз в год | 10,65 | 0,004 |  |
| 11.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,- проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений |  |  | 1 раз в год/752,84/0,31 |  |
| 12.Работы, выполняемые в целх надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 274,37 | 0,11 |  |
| 13.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:333,53/0,14 |  |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год | 4,70 | 0,002 |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости | 328,83 | 0,14 |  |
| II.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 14.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:447,03/0,18 |  |  |  |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах | 1 раз в год | 447,03 | 0,18 |  |
| 16.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |  |
| 17.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |  |
| 18.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: работы не производятся |  |  |  |  |
| 19.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления) в многоквартирных домах: работы не производятся |  |  |  |  |
| 20.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:1231,28/0,51 |  |  |  |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 2 раза в год | 312,65 | 0,13 |  |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 6 раз в год | 918,64 | 0,38 |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  |
| 21.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  | на основании договоров |  |
| 22.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта(лифтов) в многоквартирном доме |  |  | работы не производятся |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 23.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 1433,24/0,59 |  |  |  |  |
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничых площадок и маршей | 1 раза в неделю | 1217,06 | 0,50 |  |
| влажная протирка подоконников, полотен дверей | 2 раза в год | 40,11 | 0,016 |  |
| мытье окон; | 2 раза в год | 176,06 | 0,07 |  |
| 24.Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома(далее - придомовая территория), в холодный период года; 7607,69/3,13 |  |  |  |  |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 80 раз в год | 5891,55 | 2,42 |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 15 раз в год | 1104,67 | 0,45 |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда. | 5 раз в год | 611,47 | 0,25 |  |
| 25.Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:840,53/0,35 |  |  |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории; | 1 раз в двое суток | 840,53 | 0,35 |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка |  |  |  |  |
| 26.Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  | работы не производятся |  |
| 26.1. Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |
| организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; |  |  | работы не производятся |  |
| организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. |  |  | на основании договоров |  |
| 27.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | работы не производятся |  |
| 28.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  |  | постоянно 655,66/0,27 |  |
| 29.Проверка состояния и при необходимости выполнения работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. |  |  | работы не производятся |  |
| ИТОГО |  |  | 20854 | 8,57 |

## Приложение № 2.7

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.04.2013 N 290, от 14.12.2018 N 1541)

Утверждаю

Глава Хвалынского муниципального район Решетников Алексей  Анатольевич

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

ул.Революционная, д.110 «А», г.Хвалынск, Саратовская область, 412780

почтовый индекс и адрес, телефон,

Тел.(845-95) 2-10-30, факс (845-95) 2-18-06; e-mail: admin412780@mail.ru

факс, адрес электронной почты)

"____" ______________________ 2019 г.

(дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющимся

объектом конкурса

п.Алексеевка, Затонский проезд, д.№3

| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |  |
| - Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов-5,11/0,002 |  |  |  |  |
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год | 0,23 | 0,0001 |  |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; -поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; |  |  |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности; | 1 раз в год | 4,88 | 0,002 |  |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами – работы не производятся |  |  |  |  |
| 3.Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов - 23,85/0,01 |  |  |  |  |
| выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 1 раз в год | 23,85 | 0,011 |  |
| 4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов 1,70/0,001 |  |  |  |  |
| выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями | 1 раз в год | 1,70 | 0,001 |  |
| 5.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов 4938,16/2,20 |  |  |  |  |
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ход, водоотводящих устройств и водоприемных воронок внутреннего водостока | 1 раз в год | 242,23 | 0,11 |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 4 раза в год | 2075,20 | 0,92 |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 2620,74 | 1,17 |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов – 61,06/0,027 |  |  |  |  |
| выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; |  | 2,72 | 0,0012 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | 1 раз в год | 58,33 | 0,026 |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего согдержания фасадов многоквартирных домов: работы не проводятся |  |  |  |  |
| 10.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: 3,41/0,002 |  |  |  |  |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками | 1 раз в год | 3,41 | 0,002 |  |
| 11.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,- проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений |  |  | 1 раз в год/746,23/0,33 |  |
| 12.Работы, выполняемые в целх надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 274,29 | 0,12 |  |
| 13.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:336,47/0,15 |  |  |  |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год | 4,70 | 0,002 |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ( при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости | 331,77 | 0,15 |  |
| II.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 14.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов |  |  | работы не производятся |  |
| 15.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:391,19/0,17 |  |  |  |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах | 1 раз в год | 391,19 | 0,17 |  |
| 16.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |  |
| 17.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах |  |  | работы не производятся |  |
| 18.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: работы не производятся |  |  |  |  |
| 19.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления) в многоквартирных домах: работы не производятся |  |  |  |  |
| 20.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:1276,52/0,57 |  |  |  |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 2 раза в год | 431,03 | 0,19 |  |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 6 раз в год | 845,49 | 0,38 |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  |
| 21.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  | на основании договоров |  |
| 22.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта(лифтов) в многоквартирном доме |  |  | работы не производятся |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 23.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 1102,38/0,49 |  |  |  |  |
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничых площадок и маршей | 1 раза в неделю | 745,42 | 0,33 |  |
| влажная протирка подоконников, полотен дверей | 2 раза в год | 36,54 | 0,016 |  |
| мытье окон; | 2 раза в год | 320,42 | 0,14 |  |
| 24.Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома(далее - придомовая территория), в холодный период года; 8413,36/3,75 |  |  |  |  |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 80 раз в год | 6514,38 | 2,90 |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 15 раз в год | 1221,45 | 0,54 |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда. | 5 раз в год | 677,54 | 0,30 |  |
| 25.Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:929,38/0,41 |  |  |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории; | 1 раз в двое суток | 929,38 | 0,41 |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка |  |  |  |  |
| 26.Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов: |  |  | работы не производятся |  |
| 26.1. Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |
| организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок; |  |  | работы не производятся |  |
| организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. |  |  | на основании договоров |  |
| 27.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. |  |  | работы не производятся |  |
| 28.Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения |  |  | постоянно 604,58/0,27 |  |
| 29.Проверка состояния и при необходимости выполнения работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. |  |  | работы не производятся |  |
| ИТОГО |  |  | 19108 | 8,52 |